１－１　診療用エックス線装置一覧表                                                                    　　　　                                                                                                　　　　　　　　　　　　　　   病院名

| 施 設 名 称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所 在 地 |  |  |  |  |
| エ ッ ク ス 線 装 置 | 製作者名 |  |  |  |  |
|  | 形式 |  |  |  |  |
|  | 定格出力 |  |  |  |  |
|  | 台数 |  |  |  |  |
|  | 用途 |  |  |  |  |
|  | 容器及び照射筒からのＸ線量(距離１m) |  |  |  |  |
|  | 付加濾過板(ｱﾙﾐﾆｳﾑ当量２㎜以上) |  |  |  |  |
| エ ッ ク ス 線 障 害 防 止 に 関 す る 構 造 設 備 概 要 | 透 視 | Ｘ線管回路自動解放装置 |  |  |  |  |
|  |  | Ｘ線管焦点皮膚間の最近距離（隔離装置） |  |  |  |  |
|  |  | Ｘ線管焦点蛍光板間距離６５ｃｍにおいて利用線錐底面積が蛍光有効面積 を超えないか |  |  |  |  |
|  |  | 利用線錐可動絞り装置 |  |  |  |  |
|  |  | 蛍光板の線量率(2064ﾅﾉｸﾛｰﾝ／kg・h) |  |  |  |  |
|  |  | 蛍光板の枠及び被照射体周囲の防護装置 |  |  |  |  |
|  | 直 接 撮 影 | 利用線錘の底面積がﾌｨﾙﾑの取わく面 積を超えないか(歯科については、焦点皮膚間距離が15cm 以上で照射野の直径は皮膚面において８cmを越えないか) （照射防止装置） |  |  |  |  |
|  | 間 接 撮 影 | 利用線錘の底面積が蛍光板の有効面 積を越えないか（照射防止装置） |  |  |  |  |
|  |  | １ばく射当たりのＸ線量(蛍光箱から の距離30cm 10.32ﾅﾉｸﾛｰﾝ／kg) |  |  |  |  |
|  |  | １ばく射当たりのＸ線量(被照射体周 囲の遮蔽物からの距離３０ｃｍ １０．３２ﾅﾉｸﾛｰﾝ／ｋｇ) |  |  |  |  |
|  |  | 照射時以外に発生するＸ線の遮蔽装置 被照射体の周囲の箱状の遮蔽物 |  |  |  |  |

１－２　診療用エックス線装置一覧表                                                                    　　　　                                                                                               　　　　　　　　　　　　　　　　   病院名

|  | 治 療 | 治療上使用する附加濾過版の材質・厚さ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 濾過版保持装置 |  |  |  |  |
| 診 療 室 の 構 造 設 備 概 要 | 診療室名称 |  |  |  |  |
|  | 築物の構造 |  |  |  |  |
|  | 材 質 | 天井 |  |  |  |  |
|  |  | 周囲の壁 |  |  |  |  |
|  |  | 床 |  |  |  |  |
|  |  | 出入口の扉 |  |  |  |  |
|  |  | その他の開口部 |  |  |  |  |
|  | １週間の延べ使用時間 |  |  |  |  |
|  | 画壁の外側の線量当量(1ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ／W) |  |  |  |  |
|  | 操作室 |  |  |  |  |
|  | 標識 |  |  |  |  |
| 管 理 区域 | 管理区域境界の線量当量(１．３ミリシーベルト／３M) |  |  |  |  |
|  | 立入制限措置 |  |  |  |  |
|  | 標識 |  |  |  |  |
| そ の 他 | 敷地及び境界の線量当量(250ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ／３Ｍ) |  |  |  |  |
|  | 注意事項の標示 |  |  |  |  |
|  | 患者の被爆防止措置(1.3ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ/3ヶ月) |  |  |  |  |
|  | 取扱者の被爆防止措置(5ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ/Y) |  |  |  |  |
| エックス線診療に従事する医師、歯科医師又 は診療放射線技師 | 職 名 | 氏 名 | エックス線診療に関する経歴 |

２　磁気共鳴画像診断装置一覧表

病院名

| 施 設 名 称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 所 在 地 |  |  |
| M R I 装 置 | 製作者名 |  |  |
|  | 形式 |  |  |
|  | 台数 |  |  |
|  | 用途 |  |  |
|  | 静磁場強度 |  |  |
|  | 静磁場均一性 |  |  |
|  | ガントリボア径 |  |  |
|  | 傾斜磁場強度（最大） |  |  |
|  | スリューレート（最大） |  |  |
| 検 査 室 の 安 全 管 理 等 | 検査室名称 |  |  |
|  | 築物の構造 |  |  |
|  | １週間の延べ使用時間 |  |  |
|  | 操作室 |  |  |
|  | 標識 |  |  |
|  | 注意事項の標示 |  |  |
|  | クエンチ発生対策 |  |  |
|  | 入室前のチェック（禁忌機器等） |  |  |
|  | 高周波利用設備の許可番号・許可年月日 |  |  |
| MRI検査に従事する医師、歯科医師、 診療放射線技師又は臨床検査技師 | 職 名 | 氏 名 |