診療用放射線照射器具取扱い点検表　　  １／１

（注．医療法施行規則第２４条第３号：放射性同位元素の数量が3.7ｷﾞｶﾞﾍﾞｸﾚﾙ以下で3.7ﾒｶﾞﾍﾞｸﾚﾙを超えるもの）

病院名

１　診療用放射線照射器具の取扱い

（１）　保管庫の錠はだれが保管しているか。

① 放射線取扱主任者　　　　　　　　　② 　　　　　　科医師　　　　　　　③　　　　　科看護師

④ 　　　　　科放射線技師　　　　　　⑤ その他

（２）　使用の際、器具を保管庫から出すのはだれか。

① 放射線取扱主任者　　　　　　　　　② 　　　　　　科医師　　　　　　　③　　　　　科看護師

④ 　　　　　科放射線技師　　　　　　⑤ その他

（３）　診療用放射線照射器具はだれが使用しているか。

① 放射線取扱主任者　　　　　　　　　② 　　　　　　科医師　　　　　　　③　　　　　科看護師

④ 　　　　　科放射線技師　　　　　　⑤ その他

（４）　使用後、保管庫に格納するのはだれか。

① 放射線取扱主任者　　　　　　　　　② 　　　　　　科医師　　　　　　　③　　　　　科看護師

④ 　　　　　科放射線技師　　　　　　⑤ その他

（５）　使用後、保管する際に、器具の数量、漏洩等の異常の有無の点検はどのような方法で行っているか。

① 点検していない。

② 点検している。………点検方法　ａ 目視による点検　　　　　ｂ 放射線測定器による点検

ｃ 目視と測定器と両方

（６）　使用したコンパウンド（歯型）、タンデムチューブ、ガーゼ、患者寝具等を管理区域外に持ち出す際、　　　　　放射線測定器による点検をしているか。

① 点検していない。

② 点検している。………点検方法　ａ 目視による点検　　　　　ｂ 放射線測定器による点検

ｃ 目視と測定器と両方　　　ｃ その他

（７）　保管中、定期的に数量等の点検を行っているか。また、だれが行っているか。

① 点検していない。

② 点検している。………（定期点検　　回／ 年or月、　随時点検）

〔点検者； 放射線取扱主任者、　　　 科医師、 　　科看護師、　　 　科放射線技師、その他　　  　〕

２　診療用放射線照射器具の使用、保管に係わる記帳

（１）　使用、保管に係る記帳はだれが行っているか。

① 使用者　　② 保管庫から取り出す者及び格納する者　　③ 放射線取扱主任者　　④ 定まった保管従事者　　⑤ その他

（２）　使用、保管の帳簿は、次の事項について記載できる様式になっているか。

① 格納した数量…有・無　　② 格納者…有・無　　③ 点検者…有・無

④ 目視点検による異常の有無…有・無　　⑤ 測定機点検による異常の有無…有・無

（３）　放射線取扱主任者が、使用の都度、帳簿により最終確認ができる仕組みになっているか。

① 確認できない　　② 確認できる

（４）　コンパウンド（歯形）、タンデムチューブ等に針、管などを埋め込みまた抜き取る作業及び保管中の数量　　　　点検作業など、直接医療行為に係わらない作業において器具を取り扱った時についても記帳がなされてい　　　　るか。

① 記帳されていない　　② 記帳されている

３　診療用放射線照射器具取扱のための教育訓練

（１）　一般の放射線に関する教育訓練のほか、診療用放射線照射器具取扱についての教育訓練を行っているか。

① 特に行っていない

② 行っている

ａ 講師の役職（主任者の場合はその旨も記載)…役職名　　　　　　　　、主任者（ⅰ はい　ⅱ いいえ）

ｂ 教育訓練時期（ⅰ 従事する前　　ⅱ 定期訓練　 回／ 年　　ⅲ 随時　）

ｃ 受講対象者

〔 放射線取扱主任者、　　　 科医師、 　　　科看護師、　　 　科放射線技師、その他　　  　　〕

（２）　器具取扱方法（被爆の低減化、測定器による点検の仕方）に関するマニュアルができているか。また、　　　　マニュアルが周知されているか。

① マニュアル　（ ⅰ 有　　ⅱ 一部有　　ⅲ 無 ）　② 周知されている　（ⅰ はい　　ⅱ いいえ ）

４　その他

診療用放射線照射器具を点検する専用の測定器を備えているか。

① 備えている　（測定器名　　　　　　　　　　　　　　　　　）

② 備えていない