## 1P
第２６号様式
年 月 日
山梨県知事 殿
管理者 住 所
[5 empty] | 氏 名 |  |  |  | 印
（診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素）備付届
次のとおり（診療用放射性同位元素・電子断層撮影診療用放射性同位元素）を備えるので、医療法第１５条第３項の規定により届け出ます。
| 病院 診療所 | 名称
所在地
|  |  |  | 電話番号 |  |  | （ ）
|  |  |  | ＦＡＸ番号 |  |  | （ ）
| 診療用放射性同位元素に関する事項 | 種類
形状
|  | 年間使用予定数量 | （ベクレル）
|  | 最大貯蔵予定数量 | （ベクレル）
|  | ３月間最大使用予定数量 | （ベクレル）
|  | １日最大使用予定数量 | （ベクレル）
| 放射線診療に従事する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び経歴 | 氏名 | 職種 |  |  | 放射線診療に関する経歴
| 予定使用開始時期 |  | 年 月 日

## 2P
診療用放射性同位元素使用室の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 | 使用の場所 |  |  | 使用室・治療室・その他（ ）
| 管理室 |  |  | 有 ・ 無
| 使用室等の区画 | 専用便所 |  | 有 ・ 無
|  | 処置室 |  | 有 ・ 無
|  | 準備室 |  | 有 ・ 無
|  | 測定室 |  | 有 ・ 無
|  | 患者休養室 |  | 有 ・ 無
|  | 治療室 |  | 有 ・ 無
| 建築物の構造 |  |  | 耐火構造・不燃材料・その他（ ）
| 遮へい物を 設ける場所 措置事項 |  |  | 天井 |  | 壁 | 床 | 出入口 |  | 開口部
| 遮へい物 |  | 構造
材料
厚さ
| 汚染のおそれのある場所の構造措置 | 突起物・くぼみ |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無
|  | 目地・すき間 |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無
|  | 平滑施工をした表面仕上 |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無
|  | 耐腐食性・耐浸透性 |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無
| フード・グローブボックス等 |  |  | 有 （ ）・ 無
| 排気施設への連結 |  |  | 有 ・ 無
| 準備室に設ける洗浄施設 |  |  | 有 ・ 無
| 排水施設への連結 |  |  | 有 ・ 無
| 汚染検査に必要な測定器 |  |  | 有 ・ 無
| 汚染除去用機材 |  |  | 有 ・ 無
| 汚染除去洗浄装置 |  |  | 有 ・ 無
| 更衣施設 |  |  | 有 ・ 無
| 出入口の数 |  |  |  | 通常出入口 |  |  |  | 箇所
[5 empty] | 非常口 |  |  |  | 箇所
| 標識 |  |  | 有 ・ 無

## 3P
診療用放射性同位元素貯蔵施設の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 | 貯蔵の方法 |  |  | 貯蔵室 ・ 貯蔵箱
| 貯蔵室又は貯蔵箱の場所 |  |  | 別添図面のとおり
| 貯蔵施設の構造 |  |  | 鉄筋コンクリート・金庫 その他（ ）
貯蔵施設の遮へい材料
| 貯蔵室の出入口の構造 |  | 出入口の数 |  | 通常出入口 | 箇所
[5 empty] | 非常口 | 箇所
|  |  | 特定防火設備に該当する防火戸 | 有 ・ 無
|  |  | 閉鎖設備 | か ぎ ・ その他（ ）
| 貯蔵箱の閉鎖施設 |  |  | か ぎ ・ その他（ ）
| 貯蔵容器の構造及び汚染防止措置 | 遮へい材料 |  | 有 ・ 無
|  | 空気汚染防止措置 |  | 有 ・ 無
|  | 液体のこぼれ防止措置 |  | 有 ・ 無
|  | 浸透防止措置 |  | 有 ・ 無
|  | 受皿・吸収材 |  | 有 ・ 無
|  | 貯蔵物の種類及び 数量の表示 |  | 有 ・ 無
|  | 標識 |  | 有 ・ 無
| 気体汚染発生防止措置 |  |  | 有 ・ 無
運搬容器の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 | 遮へい材料 |  |  | 有 ・ 無
| 空気汚染防止措置 |  |  | 有 ・ 無
| 液体のこぼれ防止措置 |  |  | 有 ・ 無
| 浸透防止措置 |  |  | 有 ・ 無
| 運搬物の種類及び数量の表示 |  |  | 有 ・ 無
| 標識 |  |  | 有 ・ 無

## 4P
廃棄施設の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 | 排水施設 | 構造、容量及び基数 | 地上式（六面体等） ・ その他（ ）
|  |  | 貯留槽 | ｍ３× |  | 基 | 貯留槽 | ｍ３× | 基
|  | 排水監視施設 | 有 ・ 無
|  | 漏水、浸透、腐食防止措置 | 有 ・ 無
|  | 排水採取設備 | 有 ・ 無
|  | 標識 | 有 ・ 無
| 排気施設 | 排風機の能力及び基数 |  |  | ｍ３／時 |  | × | 基
|  | 排気監視設備 | 有 ・ 無
|  | 漏気、腐食防止措置 | 有 ・ 無
|  | 自動ダンパー装置等 | 有 ・ 無
|  | 標識 | 有 ・ 無
| 保管廃棄設備 | 外部と区画された構造 | 有 ・ 無
|  | 閉鎖設備 | 有 ・ 無
|  | 耐火構造の措置 | 有 ・ 無
|  | 空気汚染防止装置 | 有 ・ 無
|  | 液体のこぼれ、浸透防止措置 | 有 ・ 無
|  | 標識 | 有 ・ 無
診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設及び廃棄施設の放射線障害の防止に関する予防措置の概要 | 放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示 |  | 有 ・ 無 | [6 empty] | 規則30条の13
| 画壁等外側の実効線量が１ミリシーベルト／週以下となる措置 |  | 有 ・ 無
| 管理区域 | 管理区域を設ける場所 | 別添図面のとおり | [6 empty] | 規則30条の16 30条の26第3項
|  | 境界における実効線量が１．３ミリシーベルト／３月以下となる措置 | 有 ・ 無
|  | 空気中に放射性同位元素の濃度が医療法施行規則第３０条の２６第２項に規定する濃度限度の１／１０以下となる措置 | 有 ・ 無
|  | 放射性同位元素によって汚染される物の表面密度が規則別表第五に定める表面密度の１／１０以下となる措置 | 有 ・ 無
|  | 立入制限措置 | 扉 ・ その他（ ）
|  | 標識 | 有 ・ 無
| 敷地の境界等 | 敷地内居住区域及び境界における実効線量が２５０マイクロシーベルト／３月以下となる措置 | 有 ・ 無 | [6 empty] | 規則30条の17 30条の26
|  | 入院患者（診療により被ばくする放射線を除く）の実効線量が１．３ミリシーベルト／３月以下となる措置 | 有 ・ 無
| その他 | 取扱者被ばく防止用取扱機具
取扱者被ばく測定器