## 合庁等
番号 | 施設名 | 供給場所 | 現供給者 | 業種及び用途 | 電気方式 | 供給電圧 (V) | 計量電圧 (V) | 標準 周波数 (Hz) | 受電方式 | 蓄熱設備 |  | 業務用電化厨房設備契約の有無 | 発電設備 |  | 電力の検針 |  | 契約電力（kW） | 予定使用電力量 （1.5カ年分） （kWh）
[10 empty] | 蓄熱設備の有無 | 蓄熱調整契約の有無 |  | 非常用発電設備 | 常用発電設備 | 自動検針装置の有無 | 検針方法
1 | 南都留合同庁舎 | 都留市田原２－１３－４３ | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 官公署（事務所） | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有(太陽光発電) 20kW | 有 | 自動検針 | 61 | 245872
2 | 子どものこころサポートプラザ | 山梨県甲府市住吉２－１－１７ | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 官公署（事務所） | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有(燃料電池) 3kW | 有 | 自動検針 | 132 | 466505
3 | 山梨県立青少年センター | 甲府市川田町５１７ | 丸紅新電力株式会社 | レクリエーション施設 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 | 自動検針 | 154 | 504893
4 | 山梨県立青少年センターリバース和戸館 | 甲府市和戸町１３０３ | 丸紅新電力株式会社 | レクリエーション施設 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 52 | 125532
[17 empty] | 399 | 1342802
Note on O2: 「有」の場合、ワット数を転記してください