## R2仕様書（別紙１） (hidden)
番号 | 施設名 | 供給場所 | 業種及び用途 | 電気方式 | 供給電圧 (V) | 計量電圧 (V) | 標準 周波数 (Hz) | 受電方式 | 蓄熱設備 |  | 業務用電化厨房設備契約の有無 | 発電設備 |  | 電力の検針 |  | 契約電力（kW） | 予定使用電力量 （2.5カ年分） （kWh） | 予定使用電力量 （0.5カ年分） （kWh）
[9 empty] | 蓄熱設備の有無 | 蓄熱調整契約の有無 |  | 非常用発電設備 | 常用発電設備 | 自動検針装置の有無 | 検針方法
1 | 中北建設事務所（七里岩トンネル） | 韮崎市藤井町南下條７２１ | トンネル 管理施設 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 39 | － | 72649
2 | 峡東建設事務所（牧丘トンネル） | 山梨市牧丘町窪平１ | トンネル 管理施設 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 24 | － | 44878
3 | 峡南建設事務所（新割石トンネル） | 西八代郡市川三郷町落居２ | トンネル 管理施設 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 30 | － | 50473
4 | 富士・東部建設事務所（松姫トンネル） | 大月市七保町瀬戸3064 | トンネル 管理施設 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 | 自動検針 | 21 | 275681 | －
5 | 新環状道路建設事務所（大蔵経寺山トンネル） | 笛吹市春日居町鎮目１７９６ | トンネル 管理施設 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 （定格出力250KVA） | 無 | 有 | 自動検針 | 127 | 910407 | －
6 | 新環状道路建設事務所（愛宕トンネル東口） | 甲府市東光寺町１９５５－１ | トンネル 管理施設 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有(太陽光発電) 49kW | 有 | 自動検針 | 7 | 49271 | －
7 | 新環状道路建設事務所（新御坂トンネル（河口）） | 南都留郡富士河口湖町河口１ | トンネル 管理施設 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 105 | 677862 | －
8 | 新環状道路建設事務所（新御坂トンネル（藤野木）） | 笛吹市御坂町藤野木１８９６－１ | トンネル 管理施設 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 （定格出力125KVA） | 無 | 有 | 自動検針 | 115 | 825829 | －
9 | 新環状道路建設事務所（万力八幡トンネル） | 山梨市万力３０３２ | トンネル 管理施設 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 （定格出力200KVA） | 有(太陽光発電) 10kW | 有 | 自動検針 | 20 | 168587 | －
10 | 新環状道路建設事務所（新倉トンネル） | 南都留郡富士河口湖町河口５４０ | トンネル 管理施設 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 （定格出力100KVA） | 無 | 有 | 自動検針 | 119 | 481942 | －
[16 empty] | 607 | 3389579 | 168000

## R4 仕様書（別紙１）
番号 | 施設名 | 供給場所 | 供給期間 |  |  | 業種及び用途 | 電気方式 | 供給電圧 (V) | 計量電圧 (V) | 標準 周波数 (Hz) | 受電方式 | 蓄熱設備 |  | 業務用電化厨房設備契約の有無 | 発電設備 |  | 電力の検針 |  | 契約電力（kW） | 予定使用電力量 （1カ年分） （kWh） | 予定使用電力量 （0.5カ年分） （kWh）
[12 empty] | 蓄熱設備の有無 | 蓄熱調整契約の有無 |  | 非常用発電設備 | 常用発電設備 | 自動検針装置の有無 | 検針方法
1 | 富士・東部建設事務所（松姫トンネル） | 大月市七保町瀬戸3064 | 2024-04-16 | ～ | 2025-04-01 | トンネル 管理施設 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 | 自動検針 | 19 | 108028 | －
2 | 新環状道路建設事務所（大蔵経寺山トンネル） | 笛吹市春日居町鎮目１７９６ | 2024-04-08 | ～ | 2025-04-01 | トンネル 管理施設 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 （定格出力250KVA） | 無 | 有 | 自動検針 | 116 | 341982 | －
3 | 新環状道路建設事務所（愛宕トンネル東口） | 甲府市東光寺町１９５５－１ | 2024-04-09 | ～ | 2025-04-01 | トンネル 管理施設 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有(太陽光発電) 49kW | 有 | 自動検針 | 7 | 20262 | －
4 | 新環状道路建設事務所（新御坂トンネル（河口）） | 南都留郡富士河口湖町河口１ | 2024-04-02 | ～ | 2025-04-01 | トンネル 管理施設 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 115 | 263769 | －
5 | 新環状道路建設事務所（新御坂トンネル（藤野木）） | 笛吹市御坂町藤野木１８９６－１ | 2024-04-09 | ～ | 2025-04-01 | トンネル 管理施設 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 （定格出力130KVA） | 無 | 有 | 自動検針 | 110 | 317495 | －
6 | 新環状道路建設事務所（万力八幡トンネル） | 山梨市万力３０３２ | 2024-04-10 | ～ | 2025-04-01 | トンネル 管理施設 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 （定格出力200KVA） | 有(太陽光発電) 10kW | 有 | 自動検針 | 22 | 81414 | －
7 | 新環状道路建設事務所（新倉河口湖トンネル） | 南都留郡富士河口湖町河口５４０ | 2024-04-11 | ～ | 2025-04-01 | トンネル 管理施設 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 （定格出力100KVA） | 無 | 有 | 自動検針 | 121 | 186424 | －
[19 empty] | 510 | 1319374 | 0
※予定期間0.5カ年
（R2.10.1～R3.3.31）

## R4 仕様書（別紙2）
電気使用量・契約電力等実績一覧（令和４年度）
番号 | 施設名 | 使用量（単位：kWh） | [13 empty] | 最大電力（単位：kW） | [11 empty] | 契約電力（単位：kW） | [11 empty] | 力率（単位：％）
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
1 | 富士・東部建設事務所（松姫トンネル） | 合計 | 9333 | 8741 | 9040 | 9016 | 9451 | 9211 | 8762 | 9097 | 8995 | 10737 | 10878 | 4767 | 108028 | 18 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 19 | 16 | 18 | 19 | 19 | 14 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 96 | 96 | 95 | 93 | 92 | 94 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
|  | 夏季 |  |  |  | 4508 | 9451 | 9211 | 4381 | [5 empty] | 27551 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 15 | 40 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 96 | 96 | 96 | 95 | 93 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96
|  | その他季 | 9333 | 8741 | 9040 | 4508 |  |  | 4381 | 9097 | 8995 | 10737 | 10878 | 4767 | 80477 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 15 | 40 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 96 | 96 | 96 | 95 | 93 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96
2 | 新環状道路建設事務所（大蔵経寺山トンネル） | 合計 | 30283 | 29389 | 30251 | 28702 | 29888 | 28624 | 28910 | 27705 | 26480 | 27800 | 27832 | 26118 | 341982 | 113 | 116 | 110 | 109 | 111 | 115 | 109 | 110 | 100 | 101 | 106 | 110 | 141 | 136 | 118 | 118 | 118 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 116 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 夏季 |  |  |  | 6697 | 29888 | 28624 | 22164 | [5 empty] | 87373 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
|  | その他季 | 30283 | 29389 | 30251 | 22005 |  |  | 6746 | 27705 | 26480 | 27800 | 27832 | 26118 | 254609 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
3 | 新環状道路建設事務所（愛宕トンネル東口） | 合計 | 1619 | 1531 | 1528 | 1569 | 1678 | 1734 | 1814 | 1738 | 1839 | 1851 | 1850 | 1511 | 20262 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 夏季 |  |  |  | 994 | 1678 | 1734 | 665 | [5 empty] | 5071 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | その他季 | 1619 | 1531 | 1528 | 575 |  |  | 1149 | 1738 | 1839 | 1851 | 1850 | 1511 | 15191 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
4 | 新環状道路建設事務所（新御坂トンネル（河口）） | 合計 | 22417 | 22343 | 23975 | 23642 | 24573 | 24318 | 21737 | 20604 | 19670 | 20197 | 20638 | 19655 | 263769 | 113 | 113 | 115 | 112 | 113 | 112 | 83 | 75 | 81 | 71 | 72 | 106 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 116 | 115 | 115 | 115 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 夏季 |  |  |  | 788 | 24573 | 24318 | 21012 | [5 empty] | 70691 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115
|  | その他季 | 22417 | 22343 | 23975 | 22854 |  |  | 725 | 20604 | 19670 | 20197 | 20638 | 19655 | 193078 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115
5 | 新環状道路建設事務所（新御坂トンネル（藤野木）） | 合計 | 30254 | 25901 | 24955 | 23839 | 24554 | 24264 | 23050 | 23762 | 26390 | 30850 | 31562 | 28114 | 317495 | 108 | 101 | 103 | 96 | 91 | 98 | 98 | 101 | 108 | 110 | 108 | 110 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 115 | 115 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 夏季 |  |  |  | 6357 | 24554 | 24264 | 16903 | [5 empty] | 72078 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
|  | その他季 | 30254 | 25901 | 24955 | 17482 |  |  | 6147 | 23762 | 26390 | 30850 | 31562 | 28114 | 245417 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
6 | 新環状道路建設事務所（万力八幡トンネル） | 合計 | 6528 | 6674 | 7146 | 7370 | 7707 | 7338 | 6810 | 6471 | 6088 | 6578 | 6699 | 6005 | 81414 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 22 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 94 | 94 | 93 | 93 | 92 | 93 | 93 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93
|  | 夏季 |  |  |  | 2211 | 7707 | 7338 | 4767 | [5 empty] | 22023 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|  | その他季 | 6528 | 6674 | 7146 | 5159 |  |  | 2043 | 6471 | 6088 | 6578 | 6699 | 6005 | 59391 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
7 | 新環状道路建設事務所（新倉河口湖トンネル） | 合計 | 15544 | 15660 | 16748 | 16798 | 17395 | 17497 | 14890 | 14472 | 13258 | 15317 | 14963 | 13882 | 186424 | 118 | 116 | 115 | 115 | 112 | 114 | 116 | 116 | 112 | 121 | 112 | 115 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 122 | 121 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 夏季 |  |  |  | 5599 | 17395 | 17497 | 9927 | [5 empty] | 50418 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116
|  | その他季 | 15544 | 15660 | 16748 | 11199 |  |  | 4963 | 14472 | 13258 | 15317 | 14963 | 13882 | 136006 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116
[15 empty] | 1319374 | 契約電力（単位：kW） 3月: 1590

## R2仕様書（別紙2） (hidden)
電気使用量・契約電力等実績一覧（平成３１年度）
番号 | 施設名 | 使用量（単位：kWh） | [13 empty] | 最大電力（単位：kW） | [11 empty] | 契約電力（単位：kW） | [11 empty] | 力率（単位：％）
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
1 | 中北建設事務所（七里岩トンネル） | 合計 | 14420 | 14715 | 16159 | 15280 | 15510 | 15261 | 13905 | 12606 | 11472 | 11238 | 11545 | 11883 | 163994 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 94 | 94 | 95 | 94 | 94 | 94 | 93 | 92 | 92 | 91 | 91 | 92
|  | 夏季 |  |  |  | 514 | 15510 | 15261 | 13504 | [5 empty] | 44789
|  | その他季 | 14420 | 14715 | 16159 | 14766 |  |  | 401 | 12606 | 11472 | 11238 | 11545 | 11883 | 119205
2 | 峡東建設事務所（牧丘トンネル） | 合計 | 8911 | 8319 | 8676 | 7997 | 8606 | 8245 | 7459 | 7781 | 7111 | 7431 | 7799 | 7297 | 95632 | 23 | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 夏季 |  |  |  | 6148 | 8606 | 8245 | 1914 | [5 empty] | 24913
|  | その他季 | 8911 | 8319 | 8676 | 1849 |  |  | 5545 | 7781 | 7111 | 7431 | 7799 | 7297 | 70719
3 | 峡南建設事務所（新割石トンネル） | 合計 | 10221 | 9969 | 10066 | 9569 | 9785 | 9418 | 8572 | 8591 | 8122 | 8385 | 8588 | 8215 | 109501 | 30 | 30 | 29 | 30 | 28 | 20 | 20 | 30 | 19 | 20 | 19 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 98 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 95 | 95 | 94 | 94 | 93 | 93
|  | 夏季 |  |  |  | 7594 | 9785 | 9418 | 1807 | [5 empty] | 28604
|  | その他季 | 10221 | 9969 | 10066 | 1975 |  |  | 6765 | 8591 | 8122 | 8385 | 8588 | 8215 | 80897
4 | 富士・東部建設事務所（松姫トンネル） | 合計 | 9453 | 8808 | 9027 | 8656 | 9183 | 9291 | 8699 | 9028 | 9023 | 9749 | 10129 | 8987 | 110033 | 17 | 14 | 16 | 14 | 16 | 21 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 94 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
|  | 夏季 |  |  |  | 4328 | 9183 | 9291 | 4350 | [5 empty] | 27152
|  | その他季 | 9453 | 8808 | 9027 | 4328 |  |  | 4349 | 9028 | 9023 | 9749 | 10129 | 8987 | 82881
5 | 新環状道路建設事務所（大蔵経寺山トンネル） | 合計 | 28448 | 29846 | 33029 | 30537 | 32285 | 32680 | 30712 | 30787 | 28979 | 28991 | 29827 | 29623 | 365744 | 110 | 122 | 122 | 127 | 122 | 126 | 109 | 110 | 108 | 112 | 115 | 119 | 115 | 122 | 122 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 夏季 |  |  |  | 6859 | 32285 | 32680 | 23299 | [5 empty] | 95123
|  | その他季 | 28448 | 29846 | 33029 | 23678 |  |  | 7413 | 30787 | 28979 | 28991 | 29827 | 29623 | 270621
6 | 新環状道路建設事務所（愛宕トンネル東口） | 合計 | 1540 | 1400 | 1468 | 1495 | 1537 | 1630 | 1654 | 1762 | 1803 | 1811 | 1759 | 1588 | 19447 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 夏季 |  |  |  | 953 | 1537 | 1630 | 581 | [5 empty] | 4701
|  | その他季 | 1540 | 1400 | 1468 | 542 |  |  | 1073 | 1762 | 1803 | 1811 | 1759 | 1588 | 14746
7 | 新環状道路建設事務所（新御坂トンネル（河口）） | 合計 | 22967 | 23063 | 24250 | 23929 | 24515 | 24622 | 22353 | 21977 | 20677 | 20992 | 22247 | 22144 | 273736 | 105 | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 74 | 73 | 74 | 85 | 86 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 夏季 |  |  |  | 826 | 24515 | 24622 | 21634 | [5 empty] | 71597
|  | その他季 | 22967 | 23063 | 24250 | 23103 |  |  | 719 | 21977 | 20677 | 20992 | 22247 | 22144 | 202139
8 | 新環状道路建設事務所（新御坂トンネル（藤野木）） | 合計 | 31454 | 26009 | 24485 | 23551 | 24996 | 24655 | 23098 | 25236 | 27715 | 31558 | 33583 | 30653 | 326993 | 115 | 108 | 103 | 91 | 98 | 98 | 94 | 86 | 84 | 82 | 84 | 106 | 146 | 146 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 夏季 |  |  |  | 6504 | 24996 | 24655 | 16999 | [5 empty] | 73154
|  | その他季 | 31454 | 26009 | 24485 | 17047 |  |  | 6099 | 25236 | 27715 | 31558 | 33583 | 30653 | 253839
9 | 新環状道路建設事務所（万力八幡トンネル） | 合計 | 5287 | 5530 | 6473 | 6512 | 7057 | 6618 | 5720 | 5318 | 4897 | 5202 | 5172 | 4902 | 68688 | 14 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 20 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90 | 89 | 85 | 88 | 85 | 87 | 89 | 89 | 88 | 89 | 89 | 89
|  | 夏季 |  |  |  | 1994 | 7057 | 6618 | 3964 | [5 empty] | 19633
|  | その他季 | 5287 | 5530 | 6473 | 4518 |  |  | 1756 | 5318 | 4897 | 5202 | 5172 | 4902 | 49055
10 | 新環状道路建設事務所（新倉トンネル） | 合計 | 16778 | 16525 | 17245 | 15952 | 17736 | 17478 | 14878 | 18017 | 16040 | 14129 | 15458 | 14316 | 194552 | 116 | 117 | 115 | 116 | 116 | 116 | 107 | 118 | 118 | 115 | 119 | 116 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 118 | 118 | 118 | 119 | 119 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 夏季 |  |  |  | 5109 | 17736 | 17478 | 9823 | [5 empty] | 50146
|  | その他季 | 16778 | 16525 | 17245 | 10843 |  |  | 5055 | 18017 | 16040 | 14129 | 15458 | 14316 | 144406
[15 empty] | 1728320 | 契約電力（単位：kW） 3月: 607

## R2施設情報等（参考資料） (hidden)
番号 | 仕様書・施設名 | 供給地点特定番号 | 仕様書・供給場所 | 旧一般電力事業者 との契約種別 | 現供給者 | 現供給者お客様番号 | 契約名義 | 請求書宛名 | 請求書送付先 |  |  | 支払方法 | 担当者連絡先 |  |  |  | 保安管理状況 |  |  | 備考
[9 empty] | 郵便番号 | 住所 |  |  | 担当名 | 職名 | 氏名 | 電話番号 | 業務委託先 | 氏名 | 電話番号
1 | 中北建設事務所（七里岩トンネル） | 0310112080603001200149 | 韮崎市藤井町南下條721 | 高圧電力A |  | 03001-20014-9-02 | 中北建設事務所（七里岩トンネル） | 山梨県知事 | 407-0004 | 山梨県 | 韮崎市藤井町南下條721 |  | 中北建設事務所峡北支所 | 主査 | 早川敬之 | 0551-23-3065 | (財)関東電気保安協会 | （電気主任技術者） 菅野賢造 | 055-228-3200
2 | 峡東建設事務所（牧丘トンネル） | 0310112080350305200168 | 山梨市牧丘町窪平地内 | 高圧電力A |  | 50305-20016-8-02 | 峡東建設事務所（牧丘トンネル） | 山梨県知事 | 404-0013 | 山梨県 | 山梨市牧丘町窪平 |  | 峡東建設事務所 | 主査 | 望月照晃 | 0553-20-2734 | (財)関東電気保安協会 | 木村 慶道 | 055-228-3200
3 | 峡南建設事務所（新割石トンネル） | 2080-5450-3520-0129 | 西八代郡市川三郷町黒沢地内 | 高圧電力A |  | 45035-20012-9-00 | 峡南建設事務所（新割石トンネル） | 山梨県知事 | 409-3231 | 山梨県 | 西八代郡市川三郷町落居-２ |  | 峡南建設事務所 | 主査 | 望月龍路 | 055-240-4128 | (財)関東電気保安協会 | 根津 智徳 | 055-228-3200
4 | 富士・東部建設事務所（松姫トンネル） | [6 empty] | 山梨県知事 | 409-0626 | 山梨県 | 大月市七保町瀬戸3064 |  | 富士・東部建設事務所 | 副主査 | 細田 義敬 | 0554-22-7814 | (財)関東電気保安協会 | 渡邉 利文 | 055-228-3200
5 | 新環状道路建設事務所（大蔵経寺山トンネル） | 03-1011-2080-4085-0101-3214 | 山梨県笛吹市春日居町鎮目1796 | 高圧電力A |  | 08501-01321-4-02 | 新環状道路建設事務所（大蔵経寺山トンネル） | 山梨県知事 | 406-0015 | 山梨県 | 笛吹市春日居町鎮目1796 |  | 新環状道路建設事務所 | 副主査 | 内田 峰雅 | 055-261-1496 | 新環状道路建設事務所 職員 | 管理課 副主査 内田 峰雅 | 055-261-1496
6 | 新環状道路建設事務所（愛宕トンネル東口） | 03-1011-2080-4790-0320-0039 | 山梨県甲府市東光寺町1955-1 | 高圧電力A |  | 99-030-000-00-0005114-61 | 新環状道路建設事務所（愛宕トンネル東口） | 山梨県知事 | 400-0808 | 山梨県 | 甲府市東光寺町1955-1 |  | 新環状道路建設事務所 | 副主査 | 内田 峰雅 | 055-261-1496 | （財）関東電気保安協会 | 中村 涼太 | 055-228-3200
7 | 新環状道路建設事務所（新御坂トンネル（河口）） | 03-1011-2080-2510-6120-0049 | 山梨県南都留郡富士河口湖町河口１ | 高圧電力A |  | 51061-20004-9-00 | 新環状道路建設事務所（新御坂トンネル（河口）） | 山梨県知事 | 401-0304 | 山梨県 | 南都留郡富士河口湖町河口１ |  | 新環状道路建設事務所 | 副主査 | 内田 峰雅 | 055-261-1496 | （財）関東電気保安協会 | 木村 慶道 | 055-228-3200
8 | 新環状道路建設事務所（新御坂トンネル（藤野木）） | 03-1011-2080-4661-6220-0019 | 山梨県笛吹市御坂町藤野木1896-1 | 高圧電力A |  | 66162-20001-9-00 | 新環状道路建設事務所（新御坂トンネル（藤野木）） | 山梨県知事 | 406-0814 | 山梨県 | 笛吹市御坂町藤野木1896-1 |  | 新環状道路建設事務所 | 副主査 | 内田 峰雅 | 055-261-1496 | （財）関東電気保安協会 | 木村 慶道 | 055-228-3200
9 | 新環状道路建設事務所（万力八幡トンネル） | 03-1011-2080-3085-0107-4591 | 山梨県山梨市万力3032 | 高圧電力A |  | 08501-07459-1-00 | 新環状道路建設事務所（万力八幡トンネル） | 山梨県知事 | 405-0031 | 山梨県 | 山梨市万力3032 |  | 新環状道路建設事務所 | 副主査 | 内田 峰雅 | 055-261-1496 | 新環状道路建設事務所 職員 | 管理課 副主査 内田 峰雅 | 055-261-1496
10 | 新環状道路建設事務所（新倉トンネル） | 03-1011-2080-2085-0107-5942 | 山梨県南都留郡富士河口湖町河口540 | 高圧電力A |  | 08501-07594-2-00 | 新環状道路建設事務所（新倉トンネル） | 山梨県知事 | 401-0304 | 山梨県 | 南都留郡富士河口湖町河口540 |  | 新環状道路建設事務所 | 副主査 | 内田 峰雅 | 055-261-1496 | （財）関東電気保安協会 | 廣田 昌敏 | 055-228-3200
↑供給先を識別する必要がある場合は、山梨県知事（施設名）等の表記で送付願います。

## H30仕様書（別紙１） (hidden)
番号 | 施設名 | 供給場所 | 業種及び用途 | 電気方式 | 供給電圧 (V) | 計量電圧 (V) | 標準 周波数 (Hz) | 受電方式 | 蓄熱設備 |  | 業務用電化厨房設備契約の有無 | 発電設備 |  | 電力の検針 |  | 契約電力（kW） | 予定使用電力量 （2カ年分） （kWh）
[9 empty] | 蓄熱設備の有無 | 蓄熱調整契約の有無 |  | 非常用発電設備 | 常用発電設備 | 自動検針装置の有無 | 検針方法 |  |  | 区分 | H29電力量
1 | 中北建設事務所（七里岩トンネル） | 韮崎市藤井町南下條７２１ | トンネル 管理施設 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 45 | 391926 | 2 | 195963
2 | 峡東建設事務所（牧丘トンネル） | 山梨市牧丘町窪平１ | トンネル 管理施設 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 検針員による検針 | 23 | 189610 | 2 | 94805
3 | 峡南建設事務所（新割石トンネル） | 西八代郡市川三郷町落居２ | トンネル 管理施設 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 28 | 225046 | 2 | 112523
4 | 新環状道路建設事務所（大蔵経寺山トンネル） | 笛吹市春日居町鎮目１７９６ | トンネル 管理施設 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 | 自動検針 | 116 | 662882 | 2 | 331441
5 | 新環状道路建設事務所（愛宕トンネル東口） | 甲府市東光寺町１９５５－１ | トンネル 管理施設 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有(太陽光発電) 49kW | 有 | 自動検針 | 6 | 38276 | 2 | 19138
6 | 新環状道路建設事務所（新御坂トンネル（河口）） | 南都留郡富士河口湖町河口１ | トンネル 管理施設 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 108 | 572750 | 2 | 286375
7 | 新環状道路建設事務所（新御坂トンネル（藤野木）） | 笛吹市御坂町藤野木１８９６－１ | トンネル 管理施設 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 | 自動検針 | 139 | 688132 | 2 | 344066
8 | 新環状道路建設事務所（万力八幡トンネル） | 山梨市万力３０３２ | トンネル 管理施設 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有(太陽光発電) 10kW | 有 | 自動検針 | 18 | 131308 | 2 | 65654
9 | 新環状道路建設事務所（新倉トンネル） | 南都留郡富士河口湖町河口５４０ | トンネル 管理施設 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 | 自動検針 | 124 | 427860 | 2 | 213930
[16 empty] | 607 | 3327790 |  | 1663895

## H30仕様書（別紙2） (hidden)
電気使用量・契約電力等実績一覧（平成２９年度）
番号 | 施設名 | 使用量（単位：kWh） | [13 empty] | 最大電力（単位：kW） | [11 empty] | 契約電力（単位：kW） | [11 empty] | 力率（単位：％）
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
1 | 中北建設事務所（七里岩トンネル） | 合計 | 17221 | 17442 | 18779 | 18437 | 19006 | 18028 | 16373 | 14384 | 13782 | 14019 | 14551 | 13941 | 195963 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 44 | 44 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
|  | 夏季 | 0 | 0 | 0 | 615 | 19006 | 18028 | 15827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53476
|  | その他季 | 17221 | 17442 | 18779 | 17822 | 0 | 0 | 546 | 14384 | 13782 | 14019 | 14551 | 13941 | 142487
2 | 峡東建設事務所（牧丘トンネル） | 合計 | 8500 | 8442 | 8485 | 7983 | 7911 | 7806 | 6777 | 7110 | 7825 | 8066 | 8540 | 7360 | 94805 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 夏季 | 0 | 0 | 0 | 6120 | 7911 | 7806 | 1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23418
|  | その他季 | 8500 | 8442 | 8485 | 1863 | 0 | 0 | 5196 | 7110 | 7825 | 8066 | 8540 | 7360 | 71387
3 | 峡南建設事務所（新割石トンネル） | 合計 | 10421 | 10227 | 10403 | 10019 | 10172 | 9868 | 9055 | 9291 | 8983 | 8916 | 7895 | 7273 | 112523 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 28 | 24 | 14 | 23 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96
|  | 夏季 | 0 | 0 | 0 | 8015 | 10172 | 9868 | 1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29866
|  | その他季 | 10421 | 10227 | 10403 | 2004 | 0 | 0 | 7244 | 9291 | 8983 | 8916 | 7895 | 7273 | 82657
4 | 新環状道路建設事務所（大蔵経寺山トンネル） | 合計 | 28114 | 27956 | 29907 | 27513 | 30461 | 28832 | 26466 | 25942 | 26461 | 26588 | 27691 | 25510 | 331441 | 109 | 103 | 110 | 116 | 115 | 115 | 112 | 110 | 103 | 106 | 103 | 111 | 130 | 130 | 130 | 130 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 夏季 | 0 | 0 | 0 | 6420 | 30461 | 28832 | 20291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86004
|  | その他季 | 28114 | 27956 | 29907 | 21093 | 0 | 0 | 6175 | 25942 | 26461 | 26588 | 27691 | 25510 | 245437
5 | 新環状道路建設事務所（愛宕トンネル東口） | 合計 | 1577 | 1406 | 1415 | 1415 | 1587 | 1545 | 1659 | 1808 | 1672 | 1795 | 1759 | 1500 | 19138 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 夏季 | 0 | 0 | 0 | 896 | 1587 | 1545 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4588
|  | その他季 | 1577 | 1406 | 1415 | 519 | 0 | 0 | 1099 | 1808 | 1672 | 1795 | 1759 | 1500 | 14550
6 | 新環状道路建設事務所（新御坂トンネル（河口）） | 合計 | 24028 | 23996 | 25509 | 25208 | 26384 | 25307 | 23895 | 22555 | 22567 | 22820 | 22550 | 21556 | 286375 | 104 | 104 | 103 | 103 | 102 | 101 | 103 | 103 | 105 | 105 | 106 | 108 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 108 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 夏季 | 0 | 0 | 0 | 840 | 26384 | 25307 | 23099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75630
|  | その他季 | 24028 | 23996 | 25509 | 24368 | 0 | 0 | 796 | 22555 | 22567 | 22820 | 22550 | 21556 | 210745
7 | 新環状道路建設事務所（新御坂トンネル（藤野木）） | 合計 | 32609 | 25543 | 25934 | 24972 | 26544 | 25109 | 24216 | 26477 | 31428 | 34824 | 35234 | 31176 | 344066 | 115 | 103 | 101 | 94 | 98 | 96 | 98 | 106 | 110 | 139 | 120 | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 139 | 139 | 139 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 夏季 | 0 | 0 | 0 | 6659 | 26544 | 25109 | 17758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76070
|  | その他季 | 32609 | 25543 | 25934 | 18313 | 0 | 0 | 6458 | 26477 | 31428 | 34824 | 35234 | 31176 | 267996
8 | 新環状道路建設事務所（万力八幡トンネル） | 合計 | 5113 | 5020 | 5572 | 5861 | 6806 | 6651 | 5488 | 5016 | 4820 | 5034 | 5405 | 4868 | 65654 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 18 | 12 | 17 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 89 | 90 | 89 | 88 | 83 | 84 | 87 | 88 | 88 | 87 | 89 | 90
|  | 夏季 | 0 | 0 | 0 | 1758 | 6806 | 6651 | 3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19057
|  | その他季 | 5113 | 5020 | 5572 | 4103 | 0 | 0 | 1646 | 5016 | 4820 | 5034 | 5405 | 4868 | 46597
9 | 新環状道路建設事務所（新倉トンネル） | 合計 | 16874 | 17858 | 18892 | 18715 | 20088 | 18646 | 16528 | 17153 | 18068 | 15935 | 19687 | 15486 | 213930 | 119 | 118 | 117 | 116 | 116 | 116 | 117 | 119 | 123 | 116 | 124 | 122 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 夏季 | 0 | 0 | 0 | 6238 | 20088 | 18646 | 11019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55991
|  | その他季 | 16874 | 17858 | 18892 | 12477 | 0 | 0 | 5509 | 17153 | 18068 | 15935 | 19687 | 15486 | 157939
[15 empty] | 1663895 | 契約電力（単位：kW） 3月: 607

## H30施設情報等 (hidden)
番号 | 仕様書・施設名 | 供給地点特定番号 | 仕様書・供給場所 | 旧一般電力事業者 との契約種別 | 現供給者 | 現供給者お客様番号 | 契約名義 | 請求書宛名 | 請求書送付先 |  |  | 支払方法 | 担当者連絡先 |  |  |  | 保安管理状況 |  |  | 備考
[9 empty] | 郵便番号 | 住所 |  |  | 担当名 | 職名 | 氏名 | 電話番号 | 業務委託先 | 氏名 | 電話番号
| 本庁舎 | 0310112080408501044752 | 甲府市丸の内１－６－１ | 高圧電力A |  | 085014475200 | 本庁舎 | 山梨県知事 | 400-0031 | 山梨県 | 甲府市丸の内１－６－１ |  | 財産管理課 | 副主査 | 小池 涼子 | ０５５－２２３－１３９１ | (一財）関東電気保安協会 | 平出 保久 | ０５５－２２８－３２００
| 中北建設事務所（七里岩トンネル） | 0310112080603001200149 | 韮崎市藤井町南下條721 | 高圧電力A |  | 03001-20014-9-02 | 中北建設事務所（七里岩トンネル） | 山梨県知事 | 407-0004 | 山梨県 | 韮崎市藤井町南下條721 |  | 中北建設事務所峡北支所 | 主査 | 河合健太郎 | 0551-23-3065 | 一般財団法人 関東電気保安協会 | （電気主任技術者） 小野正 | 055-228-3200
| 峡東建設事務所（牧丘トンネル） | 0310112080350305200168 | 山梨市牧丘町窪平地内 | 高圧電力A |  | 50305-20016-8-02 | 峡東建設事務所（牧丘トンネル） | 山梨県知事 | 404-0013 | 山梨県 | 山梨市牧丘町窪平地内 |  | 峡東建設事務所 | 副主幹 | 石井 映子 | 0553-20-2711 | 財団法人 関東電気保安協会 山梨事業本部 | 北野 優 | 055-228-3200
| 峡南建設事務所（新割石トンネル） | 2080-5450-3520-0129 | 西八代郡市川三郷町黒沢地内 | 高圧電力A |  | 45035-20012-9-00 | 峡南建設事務所（新割石トンネル） | 山梨県知事 | ４０９－３６０６ | 山梨県 | 西八代郡市川三郷町黒沢地内 |  | 峡南建設事務所 | 主査 | 田中義和 | ０５５－２４０－４１２８ | （一財）関東電気保安協会甲府事業所 | 電気保安一課 五味さん | ０５５－２２８－３２００
| 新環状道路建設事務所（大蔵経寺山トンネル） | 03-1011-2080-4085-0101-3214 | 山梨県笛吹市春日居町鎮目1796 | 高圧電力A |  | 08501-01321-4-02 | 新環状道路建設事務所（大蔵経寺山トンネル） | 山梨県知事 | 406-0015 | 山梨県 | 山梨県笛吹市春日居町鎮目1796 |  | 新環状道路建設事務所 | 主査 | 須田 光輝 | 055-261-1496 | 新環状道路建設事務所 職員 | 管理課 副主査 長田 浩一 | 055-261-1496
| 新環状道路建設事務所（愛宕トンネル東口） | 03-1011-2080-4790-0320-0039 | 山梨県甲府市東光寺町1955-1 | 高圧電力A |  | 99-030-000-00-0005114-61 | 新環状道路建設事務所（愛宕トンネル東口） | 山梨県知事 | 400-0808 | 山梨県 | 山梨県甲府市東光寺町1955-1 |  | 新環状道路建設事務所 | 主査 | 須田 光輝 | 055-261-1496 | （財）関東電気保安協会 | 中村 涼太 | 055-228-3200
| 新環状道路建設事務所（新御坂トンネル（河口）） | 03-1011-2080-2510-6120-0049 | 山梨県南都留郡富士河口湖町河口１ | 高圧電力A |  | 51061-20004-9-00 | 新環状道路建設事務所（新御坂トンネル（河口）） | 山梨県知事 | 401-0304 | 山梨県 | 山梨県南都留郡富士河口湖町河口１ |  | 新環状道路建設事務所 | 主査 | 須田 光輝 | 055-261-1496 | （財）関東電気保安協会 | 五味 良彦 | 055-228-3200
| 新環状道路建設事務所（新御坂トンネル（藤野木）） | 03-1011-2080-4661-6220-0019 | 山梨県笛吹市御坂町藤野木1896-1 | 高圧電力A |  | 66162-20001-9-00 | 新環状道路建設事務所（新御坂トンネル（藤野木）） | 山梨県知事 | 406-0814 | 山梨県 | 山梨県笛吹市御坂町藤野木1896-1 |  | 新環状道路建設事務所 | 主査 | 須田 光輝 | 055-261-1496 | （財）関東電気保安協会 | 五味 良彦 | 055-228-3200
| 新環状道路建設事務所（万力八幡トンネル） | 03-1011-2080-3085-0107-4591 | 山梨県山梨市万力3032 | 高圧電力A |  | 08501-07459-1-00 | 新環状道路建設事務所（万力八幡トンネル） | 山梨県知事 | 405-0031 | 山梨県 | 山梨県山梨市万力3032 |  | 新環状道路建設事務所 | 主査 | 須田 光輝 | 055-261-1496 | 新環状道路建設事務所 職員 | 管理課 副主査 長田 浩一 | 055-261-1496
| 新環状道路建設事務所（新倉トンネル） | 03-1011-2080-2085-0107-5942 | 山梨県南都留郡富士河口湖町河口540 | 高圧電力A |  | 08501-07594-2-00 | 新環状道路建設事務所（新倉トンネル） | 山梨県知事 | 401-0304 | 山梨県 | 山梨県南都留郡富士河口湖町河口540 |  | 新環状道路建設事務所 | 主査 | 須田 光輝 | 055-261-1496 | （財）関東電気保安協会 | 廣田 昌敏 | 055-228-3200
| 産業技術短期大学校（塩山キャンパス） | 0310112080311908200148 | 甲州市塩山上於曽1308 | 業務用電力 |  | 11908-20014-8-02 | 産業技術短期大学校（塩山キャンパス） | 山梨県知事 | 404-0042 | 山梨県 | 甲州市塩山上於曽1308 |  | 産業技術短期大学校 | 主任 | 香西 知器 | 0553-32-5200 | 太平ビルサービス（株） | 電気保安管理課 田中 克宜 | ０５５－２２６－４９２９
| 産業技術短期大学校（都留キャンパス） | 0310112080108501028214 | 山梨県都留市上谷五丁目７番３５号 | 業務用電力 |  | 08501-02821-4-02 | 産業技術短期大学校（都留キャンパス） | 山梨県知事 | 〒402-0053 | 山梨県 | 山梨県都留市上谷五丁目７番３５号 |  | 産業技術短期大学校 | 臨時職員 | 川越 志乃 | 0554-43-8911 | ㈱南アルプス | 山本 君雄 | 055-280-0205
| 峡南高等技術専門校 | ０３１０１１２０８０７０８５０１０６４７７２ | 南巨摩郡富士川町青柳町３４９２ | 業務用電力 |  | ０８５０１０６４７７２００ | 峡南高等技術専門校 | 山梨県知事 | ４００－０５０１ | 山梨県 | 南巨摩郡富士川町青柳町３４９２ |  | 管理課 | 主査 | 佐々木 マキ | ０５５６－２２－３１７１ | 山梨グローブシップ株式会社 | 大西 久男 | ０５５－２３５－２７５８
| 専門学校農業大学校 | 0310112080635001200478 | 北杜市長坂町長坂上条３２５１ | 業務用電力 |  | 3500120047802 | 専門学校農業大学校 | 山梨県知事 | 408-0021 | 山梨県 | 北杜市長坂町長坂上条３２５１ |  | 総務課 | 副主幹 | 山田 晃 | ０５５１－３２－２２６９ | （一社）関東電気保安協会 山梨事業本部 | 電気保安１課 岡田貴史 | 055-228-3200（代表）
| 北杜高等学校 | 0310112080635801200528 | 北杜市長坂町渋沢1007-19 | 業務用電力 |  | 3580120052802 | 北杜高等学校 | 山梨県知事 | 408-0023 | 山梨県 | 北杜市長坂町渋沢1007-19 |  | 事務室 | 主査・事務次長 | 中山康子 | 0551-20-4025 | （一財）関東電気保安協会甲府事業所 | 青木 義則 | 055-228-3200
| 韮崎高等学校 | 0310112080666302101038 | 韮崎市若宮３丁目２－１ | 業務季時別 |  | 66302-10103-8-02 | 韮崎高等学校 | 山梨県知事 | 407-0015 | 山梨県 | 韮崎市若宮３丁目２－１ |  | 事務室 | 事務次長 | 内藤 明子 | 0551-22-2415 | （一財）関東電気保安協会甲府事業所 | 小野 正 | ０５５－２２８－３２００
| 韮崎工業高等学校 | 0310110810620045802 | 韮崎市竜岡町若尾新田50-1 | 業務季時別 |  | 08106-20045-8-02 | 韮崎工業高等学校 | 山梨県知事 | 407-0031 | 山梨県 | 韮崎市竜岡町若尾新田50-1 |  | 事務室 | 事務長 | 小林芳昭 | 0551-22-1531 | 関東電気保安協会甲府事業所 | 岡眞佐志 | 055-228-3200
| 甲府第一高等学校 | 0310112080421213144028 | 甲府市美咲２丁目１３－４４ | 業務用電力 |  | 21213-14402-8-02 | 甲府第一高等学校 | 山梨県知事 | 400-0007 | 山梨県 | 甲府市美咲２丁目１３－４４ |  | 事務室 | 主査・事務次長 | 倉澤 理恵 | 055-253-3525 | （一財）関東電気保安協会山梨事業本部甲府事業所 | 畑野 光男 | 055-228-3200
| 甲府西高等学校 | 0310112080476401101018 | 甲府市下飯田４－１－１ | 業務用電力 |  | 7640110101802 | 甲府西高等学校 | 山梨県知事 | 400-0064 | 山梨県 | 甲府市下飯田４－１－１ |  | 事務室 | 主任 | 早野 浩晃 | 055-228-5161 | （一財）関東電気保安協会 | 小池 衛 | 055-228-3200
| 甲府南高等学校 | 0310112080458220200078 | 甲府市中小河原町２２２ | 業務用電力 |  | 5822020007802 | 甲府南高等学校 | 山梨県知事 | 400-0854 | 山梨県 | 甲府市中小河原町２２２ |  | 事務室 | 事務次長 | 渡邊 勲 | ０５５－２４１－３１９１ | （一財）関東電気保安協会 山梨事業本部甲府事業所 | 中嶌 利夫 | 055-228-3200
| 甲府東高等学校 | 03-1011 2080-4901-1710-1018 | 甲府市酒折一丁目17-1 | 業務季時別 |  | 90117-10101-8-02 | 甲府東高等学校 | 山梨県知事 | 400-0805 | 山梨県 | 甲府市酒折一丁目17-1 |  | 事務室 | 事務次長 | 米山 紀子 | 055(237)6931 | 関東電気保安協会 | 深沢 寿一 | ０５５（２２８）３２００
| 甲府工業高等学校 | 0310112080422207101018 | 甲府市塩部２丁目７－１ | 高圧電力A |  | 2220710101802 | 甲府工業高等学校 | 山梨県知事 | 400-0026 | 山梨県 | 甲府市塩部２丁目７－１ |  | 事務室 | 事務次長 | 吉本 満理子 | 055-252-4896 | （一財）関東電気保安協会山梨事業本部甲府事業所 | 中村 涼太 | ０５５－２２８－３２００
| 甲府工業高等学校 グラウンド | 0310112080422102101038 | 甲府市塩部２丁目７－１ | 高圧電力A |  | 2210210103802 | 甲府工業高等学校 グラウンド | 山梨県知事 | 400-0026 | 山梨県 | 甲府市塩部２丁目７－１ |  | 事務室 | 事務次長 | 吉本 満理子 | 055-252-4896 | （一財）関東電気保安協会山梨事業本部甲府事業所 | 中村 涼太 | ０５５－２２８－３２００
| 甲府工業高等学校 文化創造館 | 0310112080422209101038 | 甲府市塩部２丁目７－１ | 高圧電力A |  | 2220910103802 | 甲府工業高等学校 文化創造館 | 山梨県知事 | 400-0026 | 山梨県 | 甲府市塩部２丁目７－１ |  | 事務室 | 事務次長 | 吉本 満理子 | 055-252-4896 | （一財）関東電気保安協会山梨事業本部甲府事業所 | 中村 涼太 | ０５５－２２８－３２００
| 甲府城西高等学校 | 0310112080476109101028 | 甲府市下飯田１－９－１ | 業務用電力 |  | 7610910102802 | 甲府城西高等学校 | 山梨県知事 | 400-0064 | 山梨県 | 甲府市下飯田１－９－１ |  | 事務室 | 主事 | 関本 聡司 | 055-223-3101 | 一般財団法人 関東電気保安協会 山梨事業本部 甲府事業所 | 小池 衛 | 055-228-3200
| 甲府昭和高等学校 | 0310112080477281200168 | 中巨摩郡昭和町西条3000 | 業務用電力 |  | 7728120016802 | 甲府昭和高等学校 | 山梨県知事 | 409-3866 | 山梨県 | 中巨摩郡昭和町西条3000 |  | 事務室 | 事務次長 | 山本直子 | 055-275-6177 | （一財）関東電気保安協会甲府事業所 | 平出 保久 | 055-228-3200
| 農林高等学校 | 0310112080482365205018 | 甲斐市西八幡４５３３ | 業務用電力 |  | 8236520501802 | 農林高等学校 | 山梨県知事 | 400-0117 | 山梨県 | 甲斐市西八幡４５３３ |  | 事務室 | 副主幹・事務次長 | 大木 秀雄 | ０５５－２７６－２６１１ | （一財）関東電気保安協会 山梨事業本部 甲府事業所 | 深沢 光義 | ０５５－２２８－３２００
| 巨摩高等学校 | 0310112080795049200288 | 南アルプス市小笠原１５００－２ | 業務用電力 |  | 95049-20028-8-02 | 巨摩高等学校 | 山梨県知事 | ４００－０３０６ | 山梨県 | 南アルプス市小笠原１５００－２ |  | 事務室 | 事務次長 | 長田 直樹 | ０５５－２８２－１１６３ | （一財）関東電気保安協会 | 深沢 光義 | ０５５－２２８－３２００
| 白根高等高校 | ０３１０１１２０８０７９１１０４２０１７０８ | 南アルプス市上今諏訪１１８０番地 | 業務用電力 |  | ９１１０４－２０１７０－８－０２ | 白根高等高校 | 山梨県知事 | 400-0211 | 山梨県 | 南アルプス市上今諏訪１１８０番地 |  | 事務室 | 副主幹・事務次長 | 萩原由一 | ０５５－２８４－３０３１ | (一財）関東電気保安協会甲府事業所 | 深澤 光義 | ０５５－２２８－３２００
| 増穂商業高等学校 | 0310112080761309200218 | 南巨摩郡富士川町最勝寺1372 | 業務用電力 |  | 61309-20021-8-02 | 増穂商業高等学校 | 山梨県知事 | 400-0502 | 山梨県 | 南巨摩郡富士川町最勝寺1372 |  | 事務室 | 臨時職員 | 高野聖子 | 0556-22-3185 | （一財）関東電気保安協会 | 井上 多加至 | 0556-62-3224
| 市川高等学校 | 0310112080725031200768 | 西八代郡市川三郷町市川大門１７３３－２ | 業務用電力 |  | 2503120076802 | 市川高等学校 | 山梨県知事 | 409-3601 | 山梨県 | 西八代郡市川三郷町市川大門１７３３－２ |  | 事務室 | 事務次長 | 西海幸恵 | 055-272-1161 | （一財）関東電気保安協会山梨事業本部甲府事業所 | 渡邊 純次 | ０５５－２２８－３２００
| 峡南高等学校 | 0310112080551702200918 | 南巨摩郡身延町三沢２４１７ | 業務用電力 |  | 5170220091802 | 峡南高等学校 | 山梨県知事 | 409-3117 | 山梨県 | 南巨摩郡身延町三沢２４１７ |  | 事務室 | 主査・事務次長 | 加賀美茂樹 | 0556-37-0686 | （一財）関東電気保安協会甲府事業所 | 長沢 一成 | 0556-62-3224
| 身延高等学校 | 03-1011-2080-5620-0920-0018 | 南巨摩郡身延町梅平１２０１－２ | 業務用電力 |  | 62009-20001-8-02 | 身延高等学校 | 山梨県知事 | 409-2531 | 山梨県 | 南巨摩郡身延町梅平１２０１－２ |  | 身延高等学校 | 主任 | 金丸和甲 | 0556-62-1045 | （一財）関東電気保安協会身延支所 | 根津 智徳 | ０５５６－６２－３２２４
| 笛吹高等学校 | 0310112080408500098863 | 甲府市石和町市部３ | 業務用電力 |  | 0850009886302 | 笛吹高等学校 | 山梨県知事 | 406-0031 | 山梨県 | 甲府市石和町市部３ |  | 事務室 | 事務次長 | 加藤 藍子 | 055-262-2135 | （一財）関東電気保安協会山梨事業本部甲府事業所 | 森沢 忠文 | 055-228-3200
| 笛吹高等学校 笛吹高校農場 | 0310112080462773200028 | 甲府市石和町中川1307 | 業務用電力 |  | 6277320002802 | 笛吹高等学校 笛吹高校農場 | 山梨県知事 | 406-0026 | 山梨県 | 甲府市石和町中川1307 |  | 事務室 | 事務次長 | 加藤 藍子 | 055-262-2135 | （一財）関東電気保安協会山梨事業本部甲府事業所 | 森沢 忠文 | 055-228-3200
| 笛吹高等学校 すいれき文化創造館 | 0310112080462781200098 | 甲府市石和町中川1400 | 業務用電力 |  | 6278120009802 | 笛吹高等学校 すいれき文化創造館 | 山梨県知事 | 406-0026 | 山梨県 | 甲府市石和町中川1400 |  | 事務室 | 事務次長 | 加藤 藍子 | 055-262-2135 | （一財）関東電気保安協会山梨事業本部甲府事業所 | 森沢 忠文 | 055-228-3200
| 日川高等学校 | 0310112080321406200168 | 山梨市一町田中1062 | 業務用電力 |  | 21406-20016-8-02 | 日川高等学校 | 山梨県知事 | 405-0025 | 山梨県 | 山梨市一町田中1062 |  | 事務室 | 主任 | 金子 麻理 | 0553-22-2321 | （一財）関東電気保安協会 甲府事業所 | 植松 和秀 | ０５５－２２８－３２００
| 山梨高等学校 | 0310112080322046200058 | 山梨市上神内川１９４ | 業務用電力 |  | 2204620005802 | 山梨高等学校 | 山梨県知事 | 405-0018 | 山梨県 | 山梨市上神内川１９４ |  | 事務室 | 主査・事務次長 | 菊嶋雅代 | ０５５３－２２－１６２１ | （一財）関東電気保安協会甲府事業所 | 畑野 光男 | ０５５－２２８－３２００
| 塩山高等学校 | 0310112080313503200778 | 甲州市塩山三日市場４４０－１ | 業務用電力 |  | 1350320077802 | 塩山高等学校 | 山梨県知事 | 404-0047 | 山梨県 | 甲州市塩山三日市場４４０－１ |  | 事務室 | 事務次長 | 保坂修二 | ０５５３－３３－２５４２ | （一財）関東電気保安協会甲府事業所 | 北野 優 | ０５５－２２８－３２００
| 都留高等学校 | 0310112080101210113018 | 大月市大月二丁目１１－２０ | 業務用電力 |  | 01210-11301-8-00 | 都留高等学校 | 山梨県知事 | ４０１－００１３ | 山梨県 | 大月市大月二丁目１１－２０ |  | 事務室 | 主査・事務次長 | 小俣 浩 | ０５５４－２２－３１２５ | 一般財団法人関東電気保安協会 | 都留事業所 井上 和久 | 0554-43-6178
| 上野原高等学校 | 0310112080151406200028 | 山梨県上野原市八ツ沢５５５番地 | 業務用電力 |  | 5140620002800 | 上野原高等学校 | 山梨県知事 | 409-0133 | 山梨県 | 山梨県上野原市八ツ沢５５５番地 |  | 事務室 | 主査・事務次長 | 丹澤 彰宏 | 0554(62)4510 | （一財）関東電気保安協会 | 都留事業所 電気保安課 副長 福島 俊英 | 0554(43)6178（代表）
| 都留興譲館高等学校 | 0310112080108501084949 | 都留市上谷５丁目７－１ | 業務用電力 |  | 0850108494900 | 都留興譲館高等学校 | 山梨県知事 | 402-0053 | 山梨県 | 都留市上谷５丁目７－１ |  | 事務室 | 事務次長 | 渡邉 環 | 0554-43-2101 | （一財）関東電気保安協会都留事業所 | 三枝 | 0554-43-6178
| 都留興譲館高等学校 第２グラウンド | 0310112080108501079166 | 都留市上谷５丁目７－１ | 業務用電力 |  | 850107916600 | 都留興譲館高等学校 第２グラウンド | 山梨県知事 | 402-0053 | 山梨県 | 都留市上谷５丁目７－１ |  | 事務室 | 事務次長 | 渡邉 環 | 0554-43-2101 | （一財）関東電気保安協会甲府事業所 | 宮下 | 0554-43-6178
| 吉田高等学校 | 0310112080211404200088 | 富士吉田市下吉田６丁目１７－１ | 業務用電力 |  | 11404-20008-8-00 | 吉田高等学校 | 山梨県知事 | 403-0004 | 山梨県 | 富士吉田市下吉田６丁目１７－１ |  | 事務室 | 専門員 | 本山安治 | 本山安治 | 関東電気保安協会 | 平山光明 | ０５５４－４３－６１７８
| 富士北稜高等学校 | 0310112080204123101048 | 富士吉田市新西原1丁目23-1 | 業務用電力 |  | 0412310104800 | 富士北稜高等学校 | 山梨県知事 | 403-0017 | 山梨県 | 富士吉田市新西原1丁目23-1 |  | 事務室 | 事務次長 | 山崎 康児 | ０５５５－２２－４１６１ | 一般財団法人 関東電気保安協会 | 宮下 裕太 | ０５５４－４３－６１７８
| 富士河口湖高等学校 | 54131-2001-8-00 | 南都留郡富士河口湖町船津６６６３－１ | 業務用電力 |  | 03-1011 | 山梨県立富士河口湖高等学校 | 山梨県知事 | ４０１－０３０１ | 山梨県 | 南都留郡富士河口湖町船津６６６３－１ |  | 事務室 | 副主査 | 河口 修 | 河口 修 | 一般財団法人 関東電気保安協会 | 山梨事業本部 都留事業所 岩間 章 | ０５５４－４３－６１７８
| 中央高等学校 | 0310112080408501026671 | 甲府市飯田5丁目６－２３ | 業務用電力 |  | 0850102667102 | 中央高等学校 | 山梨県知事 | 400-0035 | 山梨県 | 甲府市飯田5丁目６－２３ |  | 事務室 | 主査・事務次長 | 大竹かおる | ０５５－２２６－４４１１ | （一財）関東電気保安協会甲府事業所 | 小池 衛 | ０５５－２２８－３２００
| ひばりが丘高等学校 | 0310112080212429200188 | 富士吉田市上吉田字３５３１ | 高圧電力A |  | 1242920018800 | ひばりが丘高等学校 | 山梨県知事 | 403-0005 | 山梨県 | 富士吉田市上吉田字３５３１ |  | 事務室 | 事務次長 | 岩間 正樹 | 0555-22-8015 | 一般財団法人 関東電気保安協会 | 廣田 昌敏 | 0554-43-6178
| ろう学校 | 03-1011-2080-3216-0820-0168 | 山梨市大野１００９ | 業務季時別 |  | 21608-20016-8-02 | ろう学校 | 山梨県知事 | 405-0016 | 山梨県 | 山梨市大野１００９ |  | 事務室 | 事務次長 | 大柴正幸 | 0553-22-1378 | （一財）関東電気保安協会甲府事業所 | 畑野光男 | ０５５－２２８－３２００
| 甲府支援学校 | 0310112080476210103028 | 甲府市下飯田2-10-3 | 業務季時別 |  | 7621010302802 | 甲府支援学校 | 山梨県知事 | 400-0064 | 山梨県 | 甲府市下飯田2-10-3 |  | 事務室 | 副主幹・事務次長 | 小野 勇記 | ０５５－２２６－３３２２ | 一般財団法人 関東電気保安協会甲府事業所 | 小池 衛 | 055-228-3200
| わかば支援学校 | 0310112080791708201218 | 南アルプス市有野３３４６－３ | 業務用電力 |  | 9170820121800 | わかば支援学校 | 山梨県知事 | 400-0226 | 山梨県 | 南アルプス市有野３３４６－３ |  | 事務室 | 事務長 | 上田浩二 | ０５５－２８５－１７５０ | （一財）関東電気保安協会甲府事業所 | 深沢 光義 | 055-228-3200
| わかば支援学校ふじかわ分校 | 0310112080765405200218 | 富士川町鰍沢５６７３－１２ | 業務用電力 |  | 6540520021802 | わかば支援学校ふじかわ分校 | 山梨県知事 | 400-0601 | 山梨県 | 富士川町鰍沢５６７３－１２ |  | 事務室 | 事務長 | 上田浩二 | ０５５６－２７－００６７ | （一財）関東電気保安協会身延支所 | 菅野 賢造 | 0556-62-3224
| やまびこ支援学校 | 0310112080119105200018 | 山梨県大月市富浜町宮谷１４９７ | 高圧電力A |  | 1910520001800 | やまびこ支援学校 | 山梨県知事 | 409-0501 | 山梨県 | 山梨県大月市富浜町宮谷１４９７ |  | 事務室 | 事務次長 | 河野 和幸 | 0554-23-1943 | 一般財団法人 関東電気保安協会 | 三枝 正尚 | 0554-43-6178
| かえで支援学校 | ０３１０１１２０８０４７９２２５１０１０３８ | 甲府市東光寺２－２５－１ | 業務用電力 |  | ７９２２５１０１０３８０２ | かえで支援学校 | 山梨県知事 | ４００－０８０７ | 山梨県 | 甲府市東光寺２－２５－１ |  | 事務室 | 主任 | 高阪 小百合 | ０５５－２２３－６３５５ | （一財）関東電気保安協会甲府事業所 | 角田 隆義 | 055-228-3200
| 高等支援学校桃花台学園 | 0310112080462774200028 | 山梨県笛吹市石和町中川1400 | 業務用電力 |  | 9903000000000511561 | 高等支援学校桃花台学園 | 山梨県知事 | 406-0026 | 山梨県 | 山梨県笛吹市石和町中川1400 |  | 事務室 | 事務次長 | 田中 靖 | ０５５－２６３－７７６０ | （一財）関東電気保安協会山梨事業本部甲府事業所 | 深沢 寿一 | 055-228-3200
| 北巨摩合同庁舎 | 03-1011-2080-6644-0210-4018 | 韮崎市本町４－２－４ | 業務用電力 |  | 64402-10401-8-02 | 北巨摩合同庁舎 | 山梨県知事 | 407-0024 | 山梨県 | 韮崎市本町４－２－４ |  | 中北地域県民センター | 主事 | 入倉 健人 | 0551-23-3051 | 太平ビルサービス(株)甲府支店 | 田中 克宜 | 055-226-4929
| 東山梨合同庁舎 | 0310112080311106200028 | 甲州市塩山上塩後1239-1 | 業務季時別 |  | 1110620002802 | 東山梨合同庁舎 | 山梨県知事 | 404-8601 | 山梨県 | 甲州市塩山上塩後1239-1 |  | 峡東地域県民センター | 主事 | 古明地 隼人 | 0553-20-2700 | 太平ビルサービス株式会社 甲府支店 | 田中 克宜 | 055-226-4929
| 南巨摩合同庁舎 | 0310112080765275200228 | 南巨摩郡富士川町鰍沢７７１－２ | 業務用電力 |  | 6527520022802 | 南巨摩合同庁舎 | 山梨県知事 | 400-0692 | 山梨県 | 南巨摩郡富士川町鰍沢７７１－２ |  | 峡南地域県民センター | 副主査 | 有泉 学 | ０５５６－２２－８１３０ | 太平ビルサービス株式会社 | 小沢 | ０５５－２２６－４９２９
| 西八代合同庁舎 | 0310112080725198200018 | 西八代郡市川三郷町高田１１１－１ | 業務用電力 |  | 2519820001802 | 西八代合同庁舎 | 山梨県知事 | 409-3606 | 山梨県 | 西八代郡市川三郷町高田１１１－１ |  | 峡南地域県民センター | 副主幹 | 杉山 順 | ０５５－２４０－４１１１ | 太平ビルサービス株式会社 | 小沢 | ０５５－２２６－４９２９
| 南都留合同庁舎 | 03-1011-2080-1373-0310-3018 | 都留市田原３－３－３ | 業務用電力 |  | 37303-10301-8-02 | 南都留合同庁舎 | 山梨県知事 | 402-0054 | 山梨県 | 都留市田原３－３－３ |  | 富士・東部地域県民センター | 主事 | 宮澤賢人 | 宮澤賢人 | (株)南アルプス | 山本君雄 | 055-280-0205
| 富士山科学研究所 | 03-1011-2080-2126-1220-0338 | 富士吉田市上吉田字剣丸尾５５９７－１ | 業務季時別 |  | 12612-20033-8-00 | 富士山科学研究所 | 山梨県知事 | 403-0005 | 山梨県 | 富士吉田市上吉田字剣丸尾５５９７－１ |  | 総務課 | 副主査 | 久島 祐介 | ０５５５－７２－６２１１ | （株）南アルプス | 山本 君雄 | ０５５－２８０－２５３１
| 東八代合同庁舎 | 0310112080461556200088 | 笛吹市石和町広瀬７８５ | 業務用電力 |  | 6155620008802 | 東八代合同庁舎 | 山梨県知事 | 406-8601 | 山梨県 | 笛吹市石和町広瀬７８５ |  | 総合県税事務所 | 主事 | 青柳 弘樹 | 055-261-9111 | （株）南アルプス | 林 満 | ０５５－２８０－０２０５
| 総合県税事務所 自動車税部 | 0310112080461652200178 | 笛吹市石和町唐柏１０００－４ | 業務用電力 |  | 6165220017802 | 総合県税事務所 自動車税部 | 山梨県知事 | 406-0034 | 山梨県 | 笛吹市石和町唐柏１０００－４ |  | 総合県税事務所 | 主事 | 青柳 弘樹 | 055-261-9111 | （株）南アルプス | 林 満 | ０５５－２８０－０２０５
| 山梨県消防学校 | 0310112080708501066139 | 中央市今福１０２９－１ | 業務用電力 |  | 0850106613900 | 山梨県消防学校 | 山梨県知事 | 409-3834 | 山梨県 | 中央市今福１０２９－１ |  | 総務スタッフ | 副主幹 | 入倉正充 | 055-273-4078 | 太平ビルサービス株式会社甲府支店 | 田中 克宜 | ０５５－２２６－４９２９
| 中央合同庁舎（中北保健福祉事務所） | 03-1011 2080-4090-0910-1178 | 甲府市太田町９－１ | 業務用電力 |  | 09009-10117-8-02 | 中央合同庁舎（中北保健福祉事務所） | 山梨県知事 | 400-8543 | 山梨県 | 甲府市太田町９－１ |  | 総務スタッフ | 副主幹 | 佐藤るみ子 | 055-237-1381 | 太平ビルサービス(株)甲府支店 | 営業 小沢氏 | 055-226-4929
| 富士吉田合同庁舎 | 0310112080207102105018 | 富士吉田市上吉田１丁目２－５ | 業務用電力 |  | 0710210501802 | 富士吉田合同庁舎 | 山梨県知事 | 403-0005 | 山梨県 | 富士吉田市上吉田１丁目２－５ |  | 富士・東部保健福祉事務所 | 副主査 | 藤本 英惠 | 0555-24-9032 | 太平ビルサービス(株)甲府支店 | 営業課 小沢 亜土 | 055-226-4929
| 山梨県福祉プラザ | 0300111080425102112018 | 甲府市北新１－２－１２ | 業務用電力 |  | 25102-11201-8-02 | 山梨県福祉プラザ | 山梨県知事 | ４００－０００５ | 山梨県 | 甲府市北新１－２－１２ |  | 中央児童相談所 | 主査 | 中込かつみ | ０５５－２５４－８６１６ | （一財）関東電気保安協会 | 中嶌利夫 | ０５５－２２８－３２００
| 甲陽学園 | 0310112080775206200088 | 甲府市中畑町1284 | 業務用電力 |  | 7520620008802 | 甲陽学園 | 山梨県知事 | 400-1505 | 山梨県 | 甲府市中畑町1284 |  | 総務・個別支援スタッフ | 主事 | 靍田 悟史 | 055-266-4003 | 太平ビルサービス(株)甲府支店 | 田中 克宜 | 055-226-4929
| あけぼの医療福祉センター | 0310112080608500008064 | 韮崎市旭町上條南割3251-1 | 業務季時別 |  | ０８５００－００８０６－４－００ | あけぼの医療福祉センター | 山梨県知事 | 407-0046 | 山梨県 | 韮崎市旭町上條南割3251-1 |  | 総務課 | 副主幹 | 矢崎 寛 | 0551-22-6111 | 株式会社 南アルプス | 神村 良春 | ０５５－２８０－０２０５
| 育精福祉センター | 0310112080791749200108 | 山梨県南アルプス市有野３３０３－２ | 業務用電力 |  | 91749-20010-8-02 | 育精福祉センター | 山梨県知事 | 400-0226 | 山梨県 | 山梨県南アルプス市有野３３０３－２ |  | 総務課 | 副主査 | 高木 一光 | 055-285-0615 | 株式会社南アルプス | 山本 君雄 | 055-280-0205
| 富士ふれあいの村（富士ふれあいセンター） | 0310112080254051200728 | 南都留郡富士河口湖町船津6663-1 | 業務季時別２型 |  | 54051-20072-8-00 | 富士ふれあいの村（富士ふれあいセンター） | 山梨県知事 | 401-0301 | 山梨県 | 南都留郡富士河口湖町船津6663-1 |  | 富士ふれあいセンター | 主任 | 近藤聖子 | 0555-72-5533 | 株式会社南アルプス | 山本君雄 | 南アルプス市下高砂343-3 TEL055-280-0205
| 衛生環境研究所 | 0310112080428107131018 | 甲府市富士見１－７－３１ | 業務用電力 |  | ２８１０７－１３１０１－８－０２ | 衛生環境研究所 | 山梨県知事 | 400-0027 | 山梨県 | 甲府市富士見１－７－３１ |  | 0 | 専門員 | 輿石はるみ | ０５５－２５３－６７２１ | (株)南アルプス | 神村 良春 | ０９０－４０２７－１２７７
| 食肉衛生検査所 | 0310112080461651200088 | 笛吹市石和町唐柏１０２８ | 業務用電力 |  | 61651-20008-8-02 | 食肉衛生検査所 | 山梨県知事 | 400-0028 | 山梨県 | 笛吹市石和町唐柏１０２８ |  | 食肉衛生検査所 | 主査 | 千須和美母衣 | ０５５－２６２－６１２１ | 株式会社 南アルプス | 林 満 | 055-280-0205
| 動物愛護指導センター | 0310112080784203200108 | 中央市乙黒１０８３ | 業務季時別 |  | 8420320010802 | 動物愛護指導センター | 山梨県知事 | 409-3812 | 山梨県 | 中央市乙黒１０８３ |  | 動物愛護指導センター | 次長 | 髙野哲也 | ０５５－２７３－５０３４ | 太平ビルサービス株式会社 | 田中克宜 | ０５５－２２６－４９２９
| 森林総合研究所 | 0310112080761331200458 | 山梨県南巨摩郡富士川町最勝寺2290－1 | 業務用電力 |  | 6133120045802 | 森林総合研究所 | 山梨県知事 | 〒400－0502 | 山梨県 | 山梨県南巨摩郡富士川町最勝寺2290－1 |  | 総務スタッフ | 主事 | 望月 遥 | ０５５６－２２－８００１ | 太平ビルサービス | 田中 克宜 | ０５５－２２６－４９２９
| 産業技術センター | 0 | 甲府市大津２０９４ | 業務季時別２型 |  | 9948220001803 | 産業技術センター | 山梨県知事 | 400-0055 | 山梨県 | 甲府市大津２０９４ |  | 総務課 | 副主査 | 長田 弘毅 | ０５５－２４３－６１１１ | 太平ビルサービス | 電気保安管理課 | ０５５－２２６－４９２９
| 産業技術センター（ワインセンター） | 0 | 甲州市勝沼町勝沼２５１７ | 業務用電力 |  | 4410320001802 | 産業技術センター（ワインセンター） | 山梨県知事 | 409-1316 | 山梨県 | 甲州市勝沼町勝沼２５１７ |  | 総務課 | 副主査 | 長田 弘毅 | ０５５３－４４－２２２４ | （一財）関東電気保安協会 山梨事業本部 | 電気保安部技術課 | ０５５－２２８－３２００
| 産業技術センター富士技術支援センター | 03-10112080-2116-0420-0419 | 富士吉田市下吉田六丁目１６番２号 | 業務季時別 |  | 11604-20041-9-02 | 産業技術センター富士技術支援センター | 山梨県知事 | 403-0004 | 山梨県 | 富士吉田市下吉田六丁目１６番２号 |  | 産業技術センター | 主任 | 植村 幸弘 | 0555-22-2100 | 株式会社南アルプス | 山本君雄 | ０５５－２８０－０２０５
| 就業支援センター | 0310112080422405128018 | 甲府市塩部4-5-28 | 業務用電力 |  | 22405-12801-8-02 | 就業支援センター | 山梨県知事 | 400-0026 | 山梨県 | 甲府市塩部4-5-28 |  | 総務開発支援スタッフ | 主査 | 高橋 信 | 055-251-3210 | 一般財団法人関東電気保安協会山梨県 事業本部 | 甲府事業所 電気保安１課 宮川知丈 | 055-228-3200
| 東部家畜保健衛生所 | 0310112080461652200168 | 笛吹市石和町唐柏１０００－１ | 業務季時別 |  | 6165220016802 | 東部家畜保健衛生所 | 山梨県知事 | 406－0034 | 山梨県 | 笛吹市石和町唐柏１０００－１ |  | 東部家畜保健衛生所 | 主任 | 海老根 明子 | ０５５－２６２－３１６６ | 太平ビルサービス株式会社 | 甲府支店 電気保安管理課 電気主任技術者 田中 克宜 | ０５５－２２６－４９２９
| 水産技術センター | 0310112080491903200239 | 甲斐市牛句４９７ | 高圧季時別A |  | 9190320023902 | 水産技術センター | 山梨県知事 | 400-0121 | 山梨県 | 甲斐市牛句４９７ |  | 水産技術センター | 主査 | 上田広樹 | 055-277-4758 | (株)南アルプス | 林 満 | 055-280-0205
| 水産技術センター 忍野支所 | 0310112080231110200059 | 南都留郡忍野村忍草3098-1 | 高圧季時別A |  | 3111020005902 | 水産技術センター 忍野支所 | 山梨県知事 | 401-0511 | 山梨県 | 南都留郡忍野村忍草3098-1 |  | 水産技術センター | 主査 | 上田広樹 | 0555-84-2029 | (株)南アルプス | 山本 君雄 | 055-280-0205
| 総合農業技術センター | 0310112080616061200028 | 甲斐市下今井１１００ | 業務用電力 |  | 1606120002802 | 総合農業技術センター | 山梨県知事 | 400ｰ0105 | 山梨県 | 甲斐市下今井１１００ |  | 総務課 | 非常勤嘱託 | 長澤 宜美 | 0551-28-2496 | 株式会社 南アルプス | 山本 君雄 | 055-280-0205
| 総合農業技術センター 高冷地野菜・花き振興センター | 03-1011-2080-6222-5020-0988 | 北杜市明野町浅尾２４５５ | 業務用電力 |  | 22250-20098-8-02 | 総合農業技術センター 高冷地野菜・花き振興センター | 山梨県知事 | 408-0201 | 山梨県 | 北杜市明野町浅尾２４５５ |  | 総務課 | 非常勤嘱託 | 長澤 宜美 | 0551-28-2496 | 株式会社 南アルプス | 山本 君雄 | 055-280-0205
| 果樹試験場 | 0310112080323806200228 | 山梨県山梨市江曽原１２０４ | 業務季時別 |  | 2380620022802 | 果樹試験場 | 山梨県知事 | 405-0043 | 山梨県 | 山梨県山梨市江曽原１２０４ |  | 山梨県果樹試験場 | 副主幹 | 土屋安司 | 0553-22-1921 | 株式会社南アルプス | 神村 | 055-280-0205
| 畜産酪農技術センター | 0310112080784203200018 | 中央市乙黒９６３－１ | 業務用電力 |  | 8420320001803 | 畜産酪農技術センター | 山梨県知事 | ４０９－３８１２ | 山梨県 | 中央市乙黒９６３－１ |  | 畜産酪農技術センター | 主事 | 岩井奈津美 | ０５５－２７３ー６４４１ | 太平ビルサービス株式会社 | 田中克宣 | ０５５－２２６－４９２９
| 畜産酪農技術センター長坂支所 | 0310112080635152200268 | 北杜市長坂町長坂上条６２１－２ | 業務季時別 |  | 3515220026802 | 畜産酪農技術センター長坂支所 | 山梨県知事 | 408-0021 | 山梨県 | 北杜市長坂町長坂上条６２１－２ |  | 畜産酪農技術センター長坂支所 | 次長 | 丸山 稔 | 0551-32-3216 | （株）南アルプス | 山本 君雄 | 055-280-0205
| 中北建設事務所 | 0310112080486201108048 | 甲府市貢川2－1－8 | 業務季時別 |  | 8620110804802 | 中北建設事務所 | 山梨県知事 | 400－0065 | 山梨県 | 甲府市貢川2－1－8 |  | 中北建設事務所 | 主事 | 斉藤 陸 | 055－226－1660 | 一般財団法人関東電気保安協会 | 岡田 貴史 | 055-224-0080
| 中北建設事務所（舞鶴城公園） | 0310112080401105105018 | 甲府市丸の内1丁目5－5 | 業務季時別 |  | 0110510501802 | 中北建設事務所（舞鶴城公園） | 山梨県知事 | 400-0065 | 山梨県 | 甲府市丸の内1丁目5－5 |  | 中北建設事務所 | 主事 | 斉藤 陸 | 055－224－1660 | 山梨グローブシップ株式会社 | 鶴田 貴 | 055ｰ235-2758
| 富士・東部建設事務所 | 0310112080111122200108 | 大月市大月町花咲１６０８－３ | 業務季時別 |  | 1112220010802 | 富士・東部建設事務所 | 山梨県知事 | 401-0015 | 山梨県 | 大月市大月町花咲１６０８－３ |  | 総務スタッフ | 副主査 | 小山 大介 | 0554－22－7800 | （一財）関東電気保安協会山梨事業本部 | 萩原 清次 | ０５５４－４３－６１７８
| 身延合同庁舎（中部横断自動車道推進事務所） | 0310112080562004200348 | 南巨摩郡身延町梅平２４８３－３０ | 業務用電力 |  | 6200420034802 | 身延合同庁舎（中部横断自動車道推進事務所） | 山梨県知事 | ４０９－２５３１ | 山梨県 | 南巨摩郡身延町梅平２４８３－３０ |  | 中部横断自動車道推進事務所 | 主任 | 雨宮 僚 | ０５５６－６２－３８３１ | （一財）関東電気保安協会山梨事業本部 | （身延支所）望月 克哉 | ０５５６－６２－３２２４
| 新環状道路建設事務所 | 03-1011-2080-4610-1820-0098 | 笛吹市石和町市部524 | 業務用電力 |  | 61018-20009-8-02 | 新環状道路建設事務所 | 山梨県知事 | 406-0031 | 山梨県 | 笛吹市石和町市部524 |  | 新環状道路建設事務所 | 主査 | 須田 光輝 | 055-261-1496 | 太平ビルサービス（株） | 田中 克宜 | 055-226-4929
| 広瀬・琴川ダム管理事務所（広瀬ダム） | 0310112080369011200089 | 山梨市三富上釜口篠平1178-1 | 業務用電力 |  | 69011-20008-02 | 広瀬・琴川ダム管理事務所（広瀬ダム） | 山梨県知事 | 404-0206 | 山梨県 | 山梨市三富上釜口篠平1178-1 |  | 広瀬ダム管理課 | 技師 | 志村佳紀 | 0553-39-2411 | 株式会社 小山電気 | 小泉 大樹 | 055-263-4151
| 広瀬・琴川ダム管理事務所（琴川ダム） | 0310112080353462200018 | 山梨市牧丘町北原4140-61 | 業務用電力 |  | 53462-20001-8-02 | 広瀬・琴川ダム管理事務所（琴川ダム） | 山梨県知事 | 404-0007 | 山梨県 | 山梨市牧丘町北原4140-61 |  | 琴川ダム管理課 | 主任 | 内田峰雅 | 0553-35-3140 | (株)ケンメイ | 業務主任技術者 古屋 睦 | 0553-23-2713
| 大門・塩川ダム管理事務所（塩川ダム） | 03-1011 2080-6280-7120-0179 | 北杜市須玉町比志3783-1 | 高圧電力A |  | 28071-20017-9-02 | 大門・塩川ダム管理事務所（塩川ダム） | 山梨県知事 | 408-0102 | 山梨県 | 北杜市須玉町比志3783-1 |  | 塩川ダム管理課 | 主幹 | 望月直樹 | 0551-45-0789 | 有限会社タキデン | 滝田慎司 | 0551-42-2547
| 深城ダム管理事務所 | 0310112080116420200079 | 大月市七保町瀬戸2308-11 | 業務季時別 |  | 16420-20007-9-00 | 深城ダム管理事務所 | 山梨県知事 | 409-0626 | 山梨県 | 大月市七保町瀬戸2308-11 |  | 深城ダム管理事務所 | 主任 | 滝澤和元 | 0554-24-7062 | 株式会社柏木電工 | 猪田宏明 | 0554-43-0221
| 考古博物館 | 0310112080774409200268 | 甲府市下曽根町923 | 0 |  | 7440920026802 | 考古博物館 | 山梨県知事 | 400-1508 | 山梨県 | 甲府市下曽根町923 |  | 総務課 | 主任 | 廣野澄香 | 055-266-3881 | 一般財団法人 関東電気保安協会 | 木村應道 | 055-228-3200
| 考古博物館 埋蔵文化財センター峡北収蔵庫 | 0310112080608500099262 | 北杜市長坂町日野２４４４ | 業務用電力 |  | 0850009926200 | 考古博物館 埋蔵文化財センター峡北収蔵庫 | 山梨県知事 | 408-0026 | 山梨県 | 北杜市長坂町日野２４４４ |  | 総務課 | 主任 | 廣野澄香 | 055-266-3881 | 一般財団法人 関東電気保安協会 | 八巻寿繁 | 055-228-3200
| 総合教育センター | 03-1011-2080-4664-3820-0168 | 笛吹市御坂町成田1456 | 業務用電力 |  | 66438-20016-8-00 | 総合教育センター | 山梨県知事 | 406-0801 | 山梨県 | 笛吹市御坂町成田1456 |  | 管理部 | 主事 | 渡邊涼太 | 055-262-5571 | （一財）関東電気保安協会甲府営業所 | 坂本 毅 | ０５５－２２４－０１０７
| 山梨県総合交通センター | 0310112080789110200158 | 南アルプス市下高砂８２５ | 業務用電力 |  | 89110-20015-8-00 | 山梨県総合交通センター | 山梨県知事 | 400-0202 | 山梨県 | 南アルプス市下高砂８２５ |  | 運転免許課 | 庶務管理官 | 渡部 親良 | 055-285-0533 | （一財）関東電気保安協会甲府事業所 | 深沢 光義 | ０５５－２２８－３２００
| 運転免許課 都留分室 | 0310112080129302102018 | 都留市下谷３丁目２－２ | 業務用電力 |  | 29302-10201-8-02 | 運転免許課 都留分室 | 山梨県知事 | 402-0051 | 山梨県 | 都留市下谷３丁目２－２ |  | 運転免許課 | 庶務管理官 | 渡部親良 | 055-285-0533 | （一財）関東電気保安協会都留営業所 | 渡邊 文晴 | ０５５４－４３－６１７８
| 甲府警察署 | 0310112080402110101038 | 甲府市中央１－１０－１ | 業務季時別 |  | 021101010382 | 甲府警察署 | 山梨県知事 | ４００－００３２ | 山梨県 | 甲府市中央１－１０－１ |  | 会計課 | 副主査 | 雨宮 康治 | ０５５－２３２－０１１０ | （一財）関東電気保安協会山梨事業本部甲府事業所 | 点検担当 北野 優 | 055-228-3200
| 南甲府警察署 | 031011 | 甲府市中小河原町４０４－１ | 業務季時別 |  | 5822320031802 | 南甲府警察署 | 山梨県知事 | 400-0854 | 山梨県 | 甲府市中小河原町４０４－１ |  | 会計課 | 副主査 | 奥秋 斉成 | 055-243-0110 | (財)関東電気保安協会 | 山梨事業本部自家用電気部保安課 主任 荻原 正史 | ０５５－２２８－３２００
| 南アルプス警察署 | ０３１０１１２０８０７９６３１０２０００８８ | 南アルプス市十五所７５９－２ | 業務用電力 |  | ９６１０２０００８８０２ | 南アルプス警察署 | 山梨県知事 | ４００－０３０５ | 山梨県 | 南アルプス市十五所７５９－２ |  | 会計課 | 課長 | 花輪陽子 | ０５５－２８２－０１１０ | 関東電気保安協会 | 深沢光義 | ０１２０－８０６－６６１
| 韮崎警察署 | 03-1011-2080-6643-0511-0018 | 山梨県韮崎市本町3-5-10 | 業務季時別 |  | 64305-11001-8-02 | 韮崎警察署 | 山梨県知事 | 407-0024 | 山梨県 | 山梨県韮崎市本町3-5-10 |  | 会計課 | 副主幹 | 松原 艶子 | 0551-22-0110 | 一般財団法人 関東電気保安協会 山梨事業本部 甲府事業所 | 小野 正 | 055-228-3200
| 韮崎警察署甲斐分庁舎 | 03-1011-2080-6160-5820-0518 | 山梨県甲斐市下今井218-2 | 業務季時別 |  | 16058-20051-8-02 | 韮崎警察署甲斐分庁舎 | 山梨県知事 | 400-0105 | 山梨県 | 山梨県甲斐市下今井218-2 |  | 会計課 | 副主幹 | 松原 艶子 | 0551-22-0110 | 一般財団法人 関東電気保安協会 山梨事業本部 甲府事業所 | 小野 正 | 055-228-3200
| 北杜警察署 | ０３１０１１２０８０６３５００３２００２７８ | 北杜市長坂町長坂上条２５７５－７９ | 業務季時別 |  | ３５００３２００２７８０２ | 北杜警察署 | 山梨県知事 | ４０８－００２１ | 山梨県 | 北杜市長坂町長坂上条２５７５－７９ |  | 北杜警察署 | 会計課長 | 中澤こず枝 | ０５５１－３２－０１１０ | (一財）関東電気保安協会山梨県事業部甲府事業所 | 小野 正 | ０５５－２２８－３２００
| 鰍沢警察署 | 0310112080761342200058 | 南巨摩郡富士川町最勝寺１３０６ | 業務季時別２型 |  | 6134220005802 | 鰍沢警察署 | 山梨県知事 | 400-0502 | 山梨県 | 南巨摩郡富士川町最勝寺１３０６ |  | 鰍沢警察署 | 会計課長 | 菊島久美子 | 0556-22-0110 | （一財）関東電気保安協会身延支所 | 長沢 一成 | ０５５６－６２－３２２４
| 鰍沢警察署市川分庁舎 | 0310112080725124200078 | 西八代郡市川三郷町市川大門５８０－３ | 業務用電力 |  | 2512420007802 | 鰍沢警察署市川分庁舎 | 山梨県知事 | 409-3601 | 山梨県 | 西八代郡市川三郷町市川大門５８０－３ |  | 鰍沢警察署 | 会計課長 | 菊島久美子 | 0556-22-0110 | （一財）関東電気保安協会身延支所 | 望月 克哉 | ０５５６－６２－３２２４
| 南部警察署 | 2080585911200908 | 南巨摩郡南部町南部９３３５－１ | 業務季時別 |  | 8591120090802 | 南部警察署 | 山梨県知事 | 409-2212 | 山梨県 | 南巨摩郡南部町南部９３３５－１ |  | 会計課 | 課長 | 宮澤 千鶴 | ０５５６－６４－０１１０ | （一財）関東電気保安協会身延支所 | 井上 多加至 | ０５５６－６２－３２２４
| 笛吹警察署 | 0310112080461077200088 | 笛吹市石和町市部５５５ | 業務季時別 |  | 6107720008802 | 笛吹警察署 | 山梨県知事 | 403-0031 | 山梨県 | 笛吹市石和町市部５５５ |  | 笛吹警察署 | 会計課長 | 浅川かずみ | ０５５－２６２－０１１０ | （一財）関東電気保安協会 甲府事業所 | 森澤 忠文 | ０５５－２２８－３２００
| 日下部警察署 | 地点番号不明8035000209918500 | 山梨市北２６１ | 業務季時別 |  | 23204-20120-8-02 | 日下部警察署 | 山梨県知事 | 405-0041 | 山梨県 | 山梨市北２６１ |  | 会計課 | 会計課長 | 秋山 陽子 | ０５５３－２２－０１１０ | （一財）関東電気保安協会甲府事業所 | 植松 和秀 | ０５５－２２８－３２００
| 日下部警察署塩山分庁舎 | 地点番号不明8035000209918500 | 甲州市塩山熊野１０５ | 業務季時別 |  | 12805-20001-8-02 | 日下部警察署塩山分庁舎 | 山梨県知事 | 404-0036 | 山梨県 | 甲州市塩山熊野１０５ |  | 日下部警察署 | 会計課長 | 秋山 陽子 | ０５５３－２２－０１１０ | （一財）関東電気保安協会甲府事業所 | 植松 和秀 | ０５５－２２８－３２００
| 富士吉田警察署 | 0310112080208510113018 | 富士吉田市松山5丁目10-13 | 業務季時別 |  | 0851011301802 | 富士吉田警察署 | 山梨県知事 | 403-0016 | 山梨県 | 富士吉田市松山5丁目10-13 |  | 富士吉田警察署 | 副主幹 | 中村 友美 | 0555-22-0110 | （一財）関東電気保安協会都留事業所 | 渡辺 金光 | 0554-43-6178
| 大月警察署 | 記載なし | 大月市大月町真木１９７－３ | 業務季時別 |  | 1130220051802 | 大月警察署 | 山梨県知事 | 401-0016 | 山梨県 | 大月市大月町真木１９７－３ |  | 大月警察署 | 会計課長 | 深沢隆文 | ０５５４－２２－０１１０ | （一財）関東電気保安協会都留事業所 | 渡辺 金光 | ０５５４－４３－６１７８
| 大月警察署都留分庁舎 | 記載なし | 都留市下谷３－２－１８ | 業務用電力 |  | 2930211801802 | 大月警察署都留分庁舎 | 山梨県知事 | 402-0051 | 山梨県 | 都留市下谷３－２－１８ |  | 大月警察署 | 会計課長 | 深沢 隆文 | ０５５４－２２－０１１０ | （一財）関東電気保安協会都留事業所 | 渡辺 金光 | ０５５４－４３－６１７８
| 上野原警察署 | ０３１０１１２０８０１５０５１７２０００３８ | 上野原市上野原３８１９ | 業務季時別 |  | ５０５１７２０００３８０２ | 上野原警察署 | 山梨県知事 | ４０９－０１１２ | 山梨県 | 上野原市上野原３８１９ |  | 上野原警察署 | 会計課長 | 小林 保美 | ０５５４－６３－０１１０ | （一財）関東電気保安協会 山梨事業本部 都留事業所 | 電気保安課 井上 和久 | ０５５４－２５－０００３
↑供給先を識別する必要がある場合は、山梨県知事（施設名）等の表記で送付願います。