## 1本庁舎
番号 | 施設名 | 供給場所 | 業種及び用途 | 電気方式 | 供給電圧 (V) | 計量電圧 (V) | 標準 周波数 (Hz) | 受電方式 | 蓄熱設備 |  | 業務用電化厨房設備契約の有無 | 発電設備 |  | 電力の検針 |  | 契約電力（kW） | 予定使用電力量 （１箇年分） （kWh）
[9 empty] | 蓄熱設備の有無 | 蓄熱調整契約の有無 |  | 非常用発電設備 | 常用発電設備 | 自動検針装置の有無 | 検針方法
1 | 本庁舎 | 甲府市丸の内１－６－１ | 官公署 （事務所） | 交流３相３線式 | 20000 | 20000 | 50 | ２回線受電 | 有(ｴｺｱｲｽ) | 有 | 無 | 有 | 有(太陽光発電) 60kW | 有 | 自動検針 | 1900 | 6507184
Note on N2: 「有」の場合、ワット数を転記してください