## 様式-2
現況土地利用図の面積集計表（行為前） | [17 empty] | 様式－２
エリアNo | 宅地等 | [9 empty] | 舗装された土地 |  | その他土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為に係る土地 |  |  | 左記以外の土地
| 宅地 | 池沼 | 水路 | ため池 | 道路（法面を有しないものに限る。） | 道路（法面を有するものに限る。） | 鉄道線路（法面を有しないものに限る。） | 鉄道線路（法面を有するものに限る。） | 飛行場（法面を有しないものに限る。） | 飛行場（法面を有するものに限る。） | コンクリート等の不浸透性の材料により覆われた土地（法面を除く） | コンクリート等の不浸透性の材料により覆われた法面 | ゴルフ場（雨水を排除するための排水施設を伴うもの） | 運動場その他これに類する施設（雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る） | ローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固められた土地 | 山地 | 人工的に造成された植生に覆われた法面 | 林地、耕地、原野その他ローラーその他これに類する建設機械を用いていない土地
小計１ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
小計２ | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
合 計 | 0
（単位：ha）

## 様式-3
土地利用計画図の面積集計表（行為後） | [17 empty] | 様式－３
エリアNo | 宅地等 | [9 empty] | 舗装された土地 |  | その他土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為に係る土地 |  |  | 左記以外の土地
| 宅地 | 池沼 | 水路 | ため池 | 道路（法面を有しないものに限る。） | 道路（法面を有するものに限る。） | 鉄道線路（法面を有しないものに限る。） | 鉄道線路（法面を有するものに限る。） | 飛行場（法面を有しないものに限る。） | 飛行場（法面を有するものに限る。） | コンクリート等の不浸透性の材料により覆われた土地（法面を除く） | コンクリート等の不浸透性の材料により覆われた法面 | ゴルフ場（雨水を排除するための排水施設を伴うもの） | 運動場その他これに類する施設（雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る） | ローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固められた土地 | 山地 | 人工的に造成された植生に覆われた法面 | 林地、耕地、原野その他ローラーその他これに類する建設機械を用いていない土地
小計１ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
小計２ | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
合 計 | 0
（単位：ha）

## 様式-4
行為前後の土地利用集計表 | [7 empty] | 様式－４
土地利用区分 |  |  | ①欄 様式-１ | ②欄 様式-２ | ③欄 | ④欄 | 参考 | 備 考
土 地 利 用 区 分 |  |  | 現況土地利用 | 計画土地利用 | 面積差 | 雨水浸透阻害行為の当該面積 | 流出係数
|  |  | 面積（ha）① | 面積（ha）② | （ha） | （ha）
|  |  | 様式－１ | 様式－２ | ②－① | ③欄が（＋）の場合、原則該当
|  |  | 小計１の欄 | 小計１の欄
宅地等 | 宅 地 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.9 | 宅地等の区分同士の増減は対象としない。
| 池 沼 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
| 水 路 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
| た め 池 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
| 道路（法面を有しないものに限る。） |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.9
| 道路（法面を有するものに限る。） |  | 0 | 0 | 0 |  | 加重平均
| 鉄道線路（法面を有しないものに限る。） |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.9
| 鉄道線路（法面を有するものに限る。） |  | 0 | 0 | 0 |  | 加重平均
| 飛行場（法面を有しないものに限る。） |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.9
| 飛行場（法面を有するものに限る。） |  | 0 | 0 | 0 |  | 加重平均
| 小 計 |  | 0 | 0 | 0 | 0
舗装された土地 | コンクリート等の不浸透性の材料により覆われた土地（法面を除く） |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.95
| コンクリート等の不浸透性の材料により覆われた法面 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
| 小 計 |  | 0 | 0 | 0 | 0
その他土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為に係る土地 | ゴルフ場（雨水を排除するための排水施設を伴うもの） |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.5
| 運動場その他これに類する施設（雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る。 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.8
| ローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固められた土地 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.5
| 小 計 |  | 0 | 0 | 0 | 0
上記に揚げる土地以外の土地 | 山 地 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.3
| 人工的に造成された植生に覆われた法面 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.4
| 林地、耕地、原野その他ローラーその他これに類する建設機械を用いていない土地 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.2
| 小 計 |  | 0 | 0 | 0
合 計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
④欄の合計 | 0 | ha
0.1ha（1,000㎡）以上の場合、申請の対象

## 様式-5
様式－５
雨水浸透阻害行為前後の平均流出係数
行為区域位置 |  | ○○市○○区○○町
行為面積 |  | 0
行為前後の土地利用区分
区分 |  | 土地利用の形態の細区分 | 流出係数 | 行為前面積 （ha） | 行為後面積 （ha）
宅地等に該当する土地 | 第１号関連 | 宅地 | 0.9 | 0 | 0
|  | 池沼 | 1 | 0 | 0
|  | 水路 | 1 | 0 | 0
|  | ため池 | 1 | 0 | 0
|  | 道路(法面を有しないもの） | 0.9 | 0 | 0
|  | 道路（法面を有するもの） |  | 0 | 0
|  | 鉄道線路（法面を有しないもの） | 0.9 | 0 | 0
|  | 鉄道線路（法面を有するもの） |  | 0 | 0
|  | 飛行場（法面を有しないもの） | 0.9 | 0 | 0
|  | 飛行場（法面を有するもの） |  | 0 | 0
宅地等以外の土地 | 第２号 関 連 | 不浸透性材料により舗装された土地（法面を除く） | 0.95 | 0 | 0
|  | 不浸透性材料により覆われた法面 | 1 | 0 | 0
| 第３号関連 | ゴルフ場（雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る） | 0.5 | 0 | 0
|  | 運動場その他これに類する施設（雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る） | 0.8 | 0 | 0
|  | ローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固められた土地 | 0.5 | 0 | 0
| 上記第１号から 第３号に掲げる 土地以外の土地 | 山地 | 0.3 | 0 | 0
|  | 人工的に造成され植生に覆われた法面 | 0.4 | 0 | 0
|  | 林地、耕地、原野その他ローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固められていない土地 | 0.2 | 0 | 0
その他
面積計 |  |  |  | 0 | 0
平均流出係数 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!

## 様式-6
様式－６
雨水浸透阻害行為前後の最大流出雨水量
合理式 |  | Ｑ＝１/360・ｆ・ｒ・Ａ
Ｑ：流量（㎥／ｓ）
ｆ：流出係数 （様式－５より）
ｒ：最大降雨強度(10分間）（ｍｍ／ｈ）（横川流域基準降雨より）
Ａ：集水面積（ｈａ）（様式－５より）
① 行為前の最大流出雨水量
| Ｑ＝１／３６０× |  | #DIV/0! | ×112.46× | 0 | ＝ | #DIV/0! | ㎥／ｓ
② 行為後の最大流出雨水量
| Ｑ＝１／３６０× |  | #DIV/0! | ×112.46× | 0 | ＝ | #DIV/0! | ㎥／ｓ
よって、
| #DIV/0! |  | ㎥／ｓ－ | #DIV/0! | ㎥／ｓ | ＝ | #DIV/0! | ㎥／ｓ
| #DIV/0! |  | ㎥／ｓ分をカットする対策が必要。

## 様式-７
| 技術的基準に適合することを証する書類 | [14 empty] | 様式－７
流出抑制施設諸元
| 調整池諸元 |  |  |  |  | 浸透施設諸元 | [7 empty] | 空隙貯留量諸元
| 放流口径（2段オリフィスの場合は、上・下段の雨諸元を記載） |  |  |  |  | 浸透能力 | 0 | m3/s | [5 empty] | 空隙貯留量 | 0 | m3
|  |  | 下段 | 上段（２段オリフィスの場合）
| 放流口形状 | 形状 |  |  |  | 【浸透マス】 | 単位設計浸透能（ｍ3/ｈｒ/個） |  | 設置数量 （個） | 影響係数 |  |  |  | 【浸透マス】 | ます部 | 砕石部
|  | 直径 |  |  |  |  | 比浸透量（㎡） | 飽和透水係数 （m/hr） |  | （1） | （2） | （3） |  |  | 体積 （ｍ3） | 体積 （ｍ3） | 空隙率 （％）
|  | 高さ | [7 empty] | 内容（１） | 内容（２） | 内容（３）
|  | 幅 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0
| 管底位置（池底から） |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 2 |  |  |  | 0
[6 empty] | 3 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 3 |  |  |  | 0
| 調整池諸元 |  | ポンプ諸元(ポンプ排水を用いた場合) |  |  | 4 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 4 |  |  |  | 0
| Ｈ | Ｖ | Ｈ | Q |  | 5 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 5 |  |  |  | 0
[6 empty] | 6 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 6 |  |  |  | 0
[6 empty] | 7 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 7 |  |  |  | 0
[6 empty] | 8 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 8 |  |  |  | 0
[6 empty] | 9 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 9 |  |  |  | 0
[6 empty] | 10 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 10 |  |  |  | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 【浸透トレンチ】 | 単位設計浸透能（ｍ3/ｈｒ/m） |  | 設置数量 （ｍ） | 影響係数 |  |  |  | 【浸透トレンチ】 | ます部 | 砕石部
[7 empty] | 比浸透量（㎡） | 飽和透水係数 （m/hr） |  | （1） | （2） | （3） |  |  | 体積 （ｍ3） | 体積 （ｍ3） | 空隙率 （％）
[10 empty] | 内容（１） | 内容（２） | 内容（３）
[6 empty] | 1 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0
[6 empty] | 2 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 2 |  |  |  | 0
[6 empty] | 3 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 3 |  |  |  | 0
[6 empty] | 4 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 4 |  |  |  | 0
[6 empty] | 5 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 5 |  |  |  | 0
[6 empty] | 6 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 6 |  |  |  | 0
[6 empty] | 7 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 7 |  |  |  | 0
[6 empty] | 8 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 8 |  |  |  | 0
[6 empty] | 9 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 9 |  |  |  | 0
[6 empty] | 10 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 10 |  |  |  | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 【透水性舗装】 | 単位設計浸透能（ｍ3/ｈｒ/㎡） |  | 設置数量 （㎡） | 影響係数 |  |  |  | 【透水性塗装】 | 体積 （ｍ3） | 空隙率 （％）
[7 empty] | 比浸透量（㎡） | 飽和透水係数 （m/hr） |  | （1） | （2） | （3）
[10 empty] | 内容（１） | 内容（２） | 内容（３）
[6 empty] | 1 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0
[6 empty] | 2 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 2 |  |  |  | 0
[6 empty] | 3 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 3 |  |  |  | 0
[6 empty] | 4 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 4 |  |  |  | 0
[6 empty] | 5 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 5 |  |  |  | 0
[6 empty] | 6 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 6 |  |  |  | 0
[6 empty] | 7 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 7 |  |  |  | 0
[6 empty] | 8 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 8 |  |  |  | 0
[6 empty] | 9 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 9 |  |  |  | 0
[6 empty] | 10 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 10 |  |  |  | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 【その他】 | 単位設計浸透能（ｍ3/ｈｒ/単位） |  | 設置数量 （単位） | 影響係数 |  |  |  | 【その他】 | 体積 （ｍ3） | 空隙率 （％）
[7 empty] | 比浸透量（㎡） | 飽和透水係数 （m/hr） |  | （1） | （2） | （3）
[10 empty] | 内容（１） | 内容（２） | 内容（３）
[6 empty] | 1 |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0
[6 empty] | 2 |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0
[6 empty] | 3 |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  | 0 | 3 |  |  |  | 0
[6 empty] | 4 |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  | 0 | 4 |  |  |  | 0
[6 empty] | 5 |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  | 0 | 5 |  |  |  | 0
[6 empty] | 6 |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0
[6 empty] | 7 |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  | 0 | 7 |  |  |  | 0
[6 empty] | 8 |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  | 0 | 8 |  |  |  | 0
[6 empty] | 9 |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  | 0 | 9 |  |  |  | 0
[6 empty] | 10 |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  | 0 | 10 |  |  |  | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
調節計算結果
|  | 最大流入量（行為後） | #DIV/0! | m3/s
|  | 最大放流量 | 0 | m3/s | ＜ | 許容放流量 | #DIV/0! | m3/s

## 様式-８
様式－８
貯留浸透施設の管理に関する実施計画書
特定都市河川浸水被害対策法第３条により特定都市河川流域の指定を受けた横川流域において、法第３０条「雨水浸透阻害行為の許可」を受けるにあたり法第３２条（許可の基準）に基づく対策工事として設置した雨水貯留浸透施設の機能を十分に発揮・維持させるため、下記に基づき管理を実施する。
記
| 第１条 |  | この管理実施計画書の対象とする雨水貯留浸透施設の名称は、次のとおりとする。
名称
| 第２条 |  | この管理実施計画書の対象とする雨水貯留浸透施設は、次に所在するものとする。
所在地
| 第３条 |  | この管理実施計画書を実施する責任者（実質管理者）は以下の者とする。
氏名
連絡先（電話）
| 第４条 |  | この管理実施計画書において雨水貯留浸透施設とは、雨水浸透阻害行為による流出雨水量の増加を抑制するために施行した雨水を一時的に貯留し、又は浸透させる施設をいい、具体的には、貯留機能又は浸透機能を発揮するための敷地、周囲提、排水口、浸透ます、浸透トレンチ、透水性舗装等の総体をいう。
|  | ２ | 雨水貯留浸透施設の位置、範囲及び機能の概要は、別図のとおりとする。
（別図：平面図、標準横断図、構造図）
| 第５条 |  | 管理者は雨水貯留浸透施設に関し、その機能を維持する上で必要な範囲内において、別表に示す点検作業（定期点検、緊急点検、機能点検）を実施するとともに、点検作業で必要が認められた場合には清掃、修繕工事等を行うものとする。
|  | ２ | また、維持管理作業の内容は施設台帳や維持管理記録を作成し保管するとともに、その後の維持管理に役立てるものとする。
| 第６条 |  | 雨水貯留浸透施設の管理者を変更する場合や管理者を複数に分割する場合は、新たな管理者が当該施設の維持管理を引き継ぐこととする。
| 第７条 |  | 雨水貯留浸透施設の機能を損なうおそれのある以下の行為を行う場合には法第３９条に基づいてあらかじめ都道府県知事の許可を得るものとする。
・雨水貯留浸透施設の全部又は一部の埋め立て
・雨水貯留浸透施設の敷地である土地の区域における建築物等の新築、改築又は増築
・雨水貯留浸透施設が設置されている建築物等の改築又は除去
・そのほか雨水貯留浸透施設が有する雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を阻害するおそれのある行為
| 第８条 |  | 宅地又は、建物の売買にあたっては、宅地建物取引業法に基づく手続きの際に、雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為（法第３９条）を行う場合は許可が必要であること、および標識の移転等の行為（法第３８条第５項）を行う場合は設置者の承諾が必要であることを重要事項説明（宅地建物取引業法第３５条）に明記するものとする。
| 第９条 |  | 対策工事に伴い設置する雨水貯留浸透施設の存在と維持管理者を表示した標識の保全に努めるものとする。
別表
分 類 |  |  |  |  | 作 業 内 容 | 頻 度
点検作業 |  |  |  | 定期点検
緊急点検
機能点検
清掃・修繕工事等 |  |  |  | 清掃・土砂搬出等
修繕・補修工事等
機能回復作業

## 降雨強度式
横川の特定都市河川流域における基準降雨
【甲府地域】
|  | 降雨波形：中央集中型 | [5 empty] | 24時間総雨量 |  |  | ：176.56mm
|  | 生起確率：１０年に１度 | [5 empty] | 最大降雨強度(1時間) |  |  | ：45.48mm/h
[8 empty] | 最大降雨強度(10分間) |  |  | ：112.46mm/h
| 時 | 分 | 降雨量 （mm/h） | 時 | 分 | 降雨量 （mm/h） | 時 | 分 | 降雨量 （mm/h） | 時 | 分 | 降雨量 （mm/h）
| 0 | 0－10 | 3.0302 | 6 | 0－10 | 4.6384 | 12 | 0－10 | 48.9488 | 18 | 0－10 | 4.5228
|  | 10－20 | 3.0562 |  | 10－20 | 4.72 |  | 10－20 | 28.9951 |  | 10－20 | 4.4498 | 降雨強度式 |  | クリーブランド I = a / (tn + b)
|  | 20－30 | 3.0828 |  | 20－30 | 4.8055 |  | 20－30 | 21.9732 |  | 20－30 | 4.3799 | a | 586.7926 | 50.303
|  | 30－40 | 3.11 |  | 30－40 | 4.8953 |  | 30－40 | 18.1697 |  | 30－40 | 4.3129 | b | 1.2365 | 0.106
|  | 40－50 | 3.1379 |  | 40－50 | 4.9897 |  | 40－50 | 15.7213 |  | 40－50 | 4.2485 | n | 0.6
|  | 50－60 | 3.1664 |  | 50－60 | 5.089 |  | 50－60 | 13.987 |  | 50－60 | 4.1866
| 1 | 0－10 | 3.1956 | 7 | 0－10 | 5.1938 | 13 | 0－10 | 12.6811 | 19 | 0－10 | 4.127
|  | 10－20 | 3.2256 |  | 10－20 | 5.3046 |  | 10－20 | 11.6548 |  | 10－20 | 4.0696
|  | 20－30 | 3.2563 |  | 20－30 | 5.4218 |  | 20－30 | 10.8225 |  | 20－30 | 4.0143
|  | 30－40 | 3.2879 |  | 30－40 | 5.5462 |  | 30－40 | 10.131 |  | 30－40 | 3.961
|  | 40－50 | 3.3202 |  | 40－50 | 5.6785 |  | 40－50 | 9.5454 |  | 40－50 | 3.9095
|  | 50－60 | 3.3534 |  | 50－60 | 5.8195 |  | 50－60 | 9.0417 |  | 50－60 | 3.8598
| 2 | 0－10 | 3.3875 | 8 | 0－10 | 5.9702 | 14 | 0－10 | 8.6028 | 20 | 0－10 | 3.8117
|  | 10－20 | 3.4225 |  | 10－20 | 6.1317 |  | 10－20 | 8.2162 |  | 10－20 | 3.7651
|  | 20－30 | 3.4586 |  | 20－30 | 6.3053 |  | 20－30 | 7.8725 |  | 20－30 | 3.7201
|  | 30－40 | 3.4956 |  | 30－40 | 6.4927 |  | 30－40 | 7.5645 |  | 30－40 | 3.6764
|  | 40－50 | 3.5337 |  | 40－50 | 6.6956 |  | 40－50 | 7.2865 |  | 40－50 | 3.6341
|  | 50－60 | 3.573 |  | 50－60 | 6.9162 |  | 50－60 | 7.034 |  | 50－60 | 3.5931
| 3 | 0－10 | 3.6134 | 9 | 0－10 | 7.1573 | 15 | 0－10 | 6.8035 | 21 | 0－10 | 3.5532
|  | 10－20 | 3.6551 |  | 10－20 | 7.422 |  | 10－20 | 6.5921 |  | 10－20 | 3.5145
|  | 20－30 | 3.6981 |  | 20－30 | 7.7144 |  | 20－30 | 6.3972 |  | 20－30 | 3.477
|  | 30－40 | 3.7424 |  | 30－40 | 8.0395 |  | 30－40 | 6.2169 |  | 30－40 | 3.4404
|  | 40－50 | 3.7882 |  | 40－50 | 8.4036 |  | 40－50 | 6.0495 |  | 40－50 | 3.4049
|  | 50－60 | 3.8355 |  | 50－60 | 8.815 |  | 50－60 | 5.8935 |  | 50－60 | 3.3703
| 4 | 0－10 | 3.8844 | 10 | 0－10 | 9.2845 | 16 | 0－10 | 5.7478 | 22 | 0－10 | 3.3367
|  | 10－20 | 3.935 |  | 10－20 | 9.8267 |  | 10－20 | 5.6113 |  | 10－20 | 3.3039
|  | 20－30 | 3.9874 |  | 20－30 | 10.4616 |  | 20－30 | 5.4831 |  | 20－30 | 3.272
|  | 30－40 | 4.0417 |  | 30－40 | 11.2182 |  | 30－40 | 5.3624 |  | 30－40 | 3.2409
|  | 40－50 | 4.098 |  | 40－50 | 12.1393 |  | 40－50 | 5.2484 |  | 40－50 | 3.2105
|  | 50－60 | 4.1565 |  | 50－60 | 13.2918 |  | 50－60 | 5.1407 |  | 50－60 | 3.1809
| 5 | 0－10 | 4.2172 | 11 | 0－10 | 14.7874 | 17 | 0－10 | 5.0387 | 23 | 0－10 | 3.152
|  | 10－20 | 4.2803 |  | 10－20 | 16.829 |  | 10－20 | 4.9419 |  | 10－20 | 3.1239
|  | 20－30 | 4.346 |  | 20－30 | 19.8346 |  | 20－30 | 4.8499 |  | 20－30 | 3.0963
|  | 30－40 | 4.4145 |  | 30－40 | 24.8508 |  | 30－40 | 4.7623 |  | 30－40 | 3.0694
|  | 40－50 | 4.4859 |  | 40－50 | 35.6591 |  | 40－50 | 4.6788 |  | 40－50 | 3.0431
|  | 50－60 | 4.5605 |  | 50－60 | 112.4645 |  | 50－60 | 4.599 |  | 50－60 | 3.0174