## 様式7
様式7
施設基準確認表
設置希望者名
■基準を満たしているかを確認し、満たしている場合は確認欄に「適」と記入すること。 ■「計画の状況」欄は、全ての項目について記入すること。
必要な設備等 | 基 準 | 計画の状況 | 確認
建物構造 | 耐火建築物とする。ただし、入居者の日常生活に充てられる場所（居室、共同生活室、浴室）が２階以上の階及び地階のいずれにも設けていない場合は、準耐火建築物とすることができる。 ※一定の要件を満たす場合、緩和措置あり。
居室 | １居室の定員１人。
１人当たりの床面積 １０．６５㎡以上。 ※面積には、洗面設備を含み、各室に設けるトイレは含まない。 ※内法で測定すること。
必要に応じて入居者の身の回り品を保管できる設備を備えること。
ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
１以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
床面積の１／１４以上相当面積を直接外気に面して開放できるようにすること。
寝台又はこれに代わる設備を備えること。
地階に設けてはならない。
静養室 | 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。
洗面設備 | 居室のある階ごとに設けること。
| 要介護者の使用に適したものとすること。 | 洗面の高さや整容品を置くスペースの有無など
便所 | 居室内にトイレがあるか。居室内にトイレを設けない場合は、居室に近接して設けられているか。
ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
要介護者の使用に適したものとすること。
浴室 | 居室のある階ごとに設けることが望ましい。
要介護者が入浴するのに適したものとすること。
医務室 | 医療法に規定する診療所とすること。
入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
調理室 | 火気を使用する部分は不燃材料を用いること。
食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設備、並びに防虫・防鼠の設備を設けること。
介護職員室 | 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
食堂及び機能訓練室 | それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、３㎡に入所定員を乗じて得た面積とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保できる場合は、同一の場所とすることができる。
洗濯室または 洗濯場
汚物処理室 | 他の設備と区分されていること。（換気及び衛生管理等に十分配慮されていること。）
介護材料室
廊下 | 手すりを設けること。
廊下幅 | １．８m以上。ただし、廊下の幅の一部を拡張することにより、入居者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合は、１．５ｍ以上とすることができる。 ※廊下の幅は内法によるものとし、手すりから測定することとする。 ※「廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合」とは、アルコーブを設けることなどにより、入居者、職員等がすれ違う際にも支障が生じない場合をいう。 （建築基準法等他の法令の基準を満たす範囲内であること）
中廊下２．７ｍ以上。ただし、廊下の幅の一部を拡張することにより、入居者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合は１．８ｍ以上とすることができる。 ※廊下の幅は内法によるものとし、手すりから測定することとする。 ※「廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合」とは、アルコーブを設けることなどにより、入居者、職員等がすれ違う際にも支障が生じない場合をいう。（建築基準法等他の法令の基準を満たす範囲内であること）
傾斜路 | 居室、静養室、食堂、浴室及び機能訓練室が２階以上にある場合は、１以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合はこの限りではない。
傾斜はゆるやかにし、表面は粗面又はすべりにくい材料で仕上げること。
階段 | 傾斜をゆるやかにすること。 手すりを設けること。
廊下、便所その他必要な場所 | 常夜灯をもうけること。
【参考】
基準に定めのない設備についての確認表
設備名 |  | 備考 | 有無
浴室 | 個別浴槽
一般浴槽
特別浴槽
脱衣室
浄化槽その他汚物処理設備及び便槽 | 設置する場合は、居室、共同生活室、調理室から相当の距離を隔てて設けること。
事務室
宿直室 | 必置ではないが、宿直の控室を想定しておくこと。
霊安室 | 必置ではないが、入所者が亡くなった場合の対応を検討しておくこと。
この幅が１．8ｍ以上
中廊下も同様の測り方

## 様式7-2
様式7
運営基準確認表
設置希望者名
■施設開設後は、「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」を満たした運営を行うことについて、その方法を「内容」欄に記載すること。
項目 | 基 準 | 内 容 | 確認
非常災害対策 | 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。
非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行なわなければならない。
記録の整備 | 設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
入所者の処遇の状況に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一 入所者の処遇に関する計画
二 行った具体的な処遇の内容等の記録
三 身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
四 苦情の内容等の記録
五 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
サービス提供 困難時の対応 | 入所予定者が入院治療を必要とする場合その他入所予定者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
入退所 | 入所予定者の入所に際しては、その者に係る居宅介護支援を行う者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等の把握に努めなければならない。
入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しなければならない。検討に当たっては、生活相談員、介護職員、看護職員等の職員の間で協議しなければならない。
その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及 びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。
入所者の退所に際しては、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援を行う者に対する情報の提供に努めるほか、その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供に努めるほか、する者との密接な連携に努めなければならない。
入所者の処遇に関する計画 | 入所者について、その心身の状況、その置かれている環境、その者及びその家族の希望等を勘案し、その者の同意を得て、その者の処遇に関する計画を作成しなければならない。
入所者の処遇に関する計画について、入所者の処遇の状況等を勘案し、必要な見直しを行わなければならない。
相談及び援助 | 常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
機能訓練 | 入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。
健康管理 | 医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。
入所者の入院 期間中の取扱い | 入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該特別養護 老人ホームに円滑に入所することができるようにしなければならない。
衛生管理等 | 入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に周知徹底を図ること。
二 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三 介護職員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。
四 前三号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。
秘密保持等 | 職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければならない。
苦情処理 | 行った処遇に関する入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
行った処遇に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。
地域との連携等 | 運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。
運営に当たっては、その提供したサービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
事故発生の防止及び発生時の対応 | 事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。
一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
二 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通した改善策について、職員に周知徹底を図る体制を整備すること。
三 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。
入所者の処遇により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
入所者の処遇により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
運営規程 | 次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
一 施設の目的及び運営の方針
二 職員の職種、数及び職務の内容
三 入所定員
四 入所者の処遇の内容及び費用の額
五 施設の利用に当たっての留意事項
六 緊急時等における対応方法
七 非常災害対策
八 虐待の防止のための措置に関する事項
九 その他施設の運営に関する重要事項
介護 | 介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって行われなければならない。
一週間に二回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。
入所者に対し、その心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。
褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。
入所者に対し、前各項に規定するもののほか、離床、着替え、整容等の介護を適切に行わなければならない。
常時一人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない。
入所者に対し、その負担により、当該特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。
食事 | 栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜し好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。
入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなければならない。
社会生活上の便宜の提供等 | 教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。
入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。
常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
入居者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。
利用料等の受領 | 法定代理受領サービスに該当する指定介護福祉施設サービスを提供した際には、入居者から利用料の一部として、施設サービス費用基準額から当該指定介護老人福祉施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスを提供した際に入居者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。
一 食事の提供に要する費用
二 居住に要する費用
三 厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
四 厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
五 理美容代
六 前各号に掲げるもののほか、指定介護福祉施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入居者に負担させることが適当と認められるもの
上記掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入居者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入居者の同意を得なければならない。ただし、上記第一号から第四号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。