## Page1
液化石油ガス事故報告書 その１
様式２
報告年月 | [7 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | [21 empty] | 報告段階 |  |  |  | 速報
都道府県 |  |  |  | 山梨県 | [35 empty] | 中間 |  | （第 |  |  |  | 報）
担当部署 |  |  |  | 防災局消防保安課保安管理担当 | [35 empty] | 確報
事故発生日時 | [8 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 曜日 |  |  |  |  | 時 |  |  | 分頃（２４時間制）
事故分類 |  |  |  | Ａ |  | Ｂ |  | Ｃ１ |  | Ｃ２
事故種別 |  |  |  | ＬＰガス事故 |  |  |  | （ | 漏えい |  |  | 漏えい爆発 |  |  |  | 漏えい爆発・火災 | [5 empty] | 漏えい火災 |  |  |  | 一酸化炭素中毒 | [5 empty] | 酸欠 |  | ）
人的被害 |  |  |  | 死者 |  |  | 名 | （うち第三者 |  |  |  |  | 名）
|  |  |  | 重傷（症）者 | [5 empty] | 名 | （うち第三者 |  |  |  |  | 名）
|  |  |  | 軽傷（症）者 | [5 empty] | 名 | （うち第三者 |  |  |  |  | 名）
物的被害 |  |  |  | ・全焼 |  |  | ・半焼 |  |  | ・一部焼損 |  |  |  | ・全壊 |  |  | ・半壊 |  |  | ・一部破損 |  |  |  | ・その他（ | [6 empty] | ）
被害物件詳細
損害見積額 | [7 empty] | 億円（１億円未満は不要）
事故発生場所
1 | 住所又は所在地 | [30 empty] | （市区町村まで）
[6 empty] | Ⅰ． |  | 豪雪地域 |  |  |  | Ⅱ． |  | 地震防災対策強化地域
2 | 建物用途 |  |  | ・一般住宅 |  |  |  | ・共同住宅 |  |  |  | ・宿泊施設（旅館・ホテル等） | [8 empty] | ・飲食店 |  |  |  | ・その他店舗 |  |  |  |  | ・学校等 |  |  |  | ・病院等 |  |  |  | ・工場 |  |  | ・事務所 |  |  |  | ・その他 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | Ⅰ． |  | 屋内 |  |  | Ⅱ． |  | 屋外
3 | 安全装置等の設置義務 | [6 empty] | ・設置義務施設 |  |  |  |  | ／ | ・その他
4 | LPガス供給先 |  |  |  |  | ・一般消費者等 |  |  |  |  | ／ | ・認定対象一般消費者等
5 | LPガス供給状況 |  |  |  |  | ・容器 |  | （・体積販売 |  |  |  | ・質量販売） |  |  |  | （ |  |  | kg | × |  |  | 本 | （供給側 |  |  |  | 本 | ・ | 予備側 |  |  | 本 | ）） |  | ・バルク貯槽／貯槽 | [5 empty] | （ |  |  | kg |  | 基 | ）
6 | 事故原因箇所
・貯蔵施設
| ・充てん設備 |  |  |  | （ | 使用の本拠の所在地 | [5 empty] | ／ | 充てん作業 |  |  |  | ）
| 高圧部 | ・容器
・バルク貯槽／貯槽
・容器バルブ
|  | ・高圧ホース |  |  |  |  | （製造者又は輸入者名 | [12 empty] | ・ | 型式 | [6 empty] | ・ | 製造年月 | [7 empty] | ）
・集合装置
|  | ・供給管 |  |  | （ | 本管／継手部 |  |  |  | ・ | 管の種類 |  |  | （ | 硬質管 |  | （ | 白管 |  | ・ | その他 |  | （ |  |  | ）） | ・ | その他 |  | ）
[5 empty] | （ | 露出部 |  | ／ | 隠ぺい部 |  |  | ・ | 埋設部 |  | ・ | その他（ ） |  |  |  | ） | （ | 施工年 | [5 empty] | ）
|  | ・調整器 |  |  | （ | 単段式 |  | ／ | 自動切替式 |  |  | ／ | その他 |  | ） | （製造者又は輸入者名 | [12 empty] | ・ | 型式 | [6 empty] | ・ | 製造年月 | [7 empty] | ）
[5 empty] | （ | 容量 | [5 empty] | kg/h |  | ）
| 低圧部 | ・供給管 |  |  | （ | 本管／継手部 |  |  |  | ・ | 管の種類 | [6 empty] | ・ | 露出部／隠ぺい部／埋設部／その他 | [9 empty] | （ |  |  | ） | ）
|  | ・ガスメータ |  |  |  |  | （製造者又は輸入者名 | [12 empty] | ・ | 型式 | [6 empty] | ・ | 設置年月 | [7 empty] | ・容量 | [5 empty] | ㎥/h |  | ）
|  | ・配管 |  | （末端ガス栓まで） | [5 empty] | （ | 本管／継手部 |  |  |  | ・ | 管の種類 | [6 empty] | ・ | 露出部／隠ぺい部／埋設部／その他 | [9 empty] | （ |  |  | ） | ・ | 施工年 |  |  |  |  | ）
|  | ・ガス栓 |  |  | （ | 中間ガス栓／器具ガス栓／末端ガス栓（使用側・未使用側）
[6 empty] | ・ | ガス栓の種類 | [9 empty] | ・ | 製造者又は輸入者名 | [11 empty] | ・ | 製造年月 |  |  |  |  | ）
|  | ・配管 |  | （末端ガス栓以降） | [5 empty] | （ | 管の種類 | [7 empty] | ・ | 製造者又は輸入者名 | [12 empty] | ・ | 型式 | [5 empty] | ・ | 製造年月 |  |  |  |  | ）
|  | ・燃焼器具 |  |  | （ | 機種名称 | [12 empty] | ・ | 給排気方式（開放式・ＣＦ・ＦＥ・ＢＦ・ＦＦ・ＲＦ） | [10 empty] | ）
[5 empty] | （ | 立消え安全装置／不完全燃焼防止装置／その他( )／装置なし | [16 empty] | ）
※特定消費設備の場合
・製造者又は輸入者の名称
・型式
・製造年月
【特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律第６条の規定による表示】
・特定工事事業者の氏名又は名称及び連絡先
・監督者の氏名
・資格証の番号
・施工内容及び施工年月日
販売事業者
1 | 販売事業者区分 |  |  |  |  | 販売事業者 |  |  |  | ／ | 認定販売事業者 |  |  |  |  | （ | １号 |  | ／ | ２号 |  | ）
2 | 販売事業者名称 | [23 empty] | 登録番号 | [9 empty] | 登録行政庁
3 | 販売事業者所在地
4 | 販売事業所名
5 | 販売事業所所在地
事故の状況
1 | 全容
2 | 原因
一次原因（直接原因）
【接続不良／損傷／腐食・劣化／不具合等／立消え／燃焼不良／換気不良／点火ミス／ガス栓等の開閉ミス／バルブ等の開閉ミス／その他／不明】
二次原因（間接原因）
【器具等製造不良／施工不完全／維持管理不完全／容器交換時等不備／供給設備点検不備／消費設備調査不備／緊急時対応不備／緊急時連絡不備／自然現象（風水害／地震／雪害／その他（ ））／その他（ ）】
3 | 対策
液化石油ガス事故報告書 その２
様式２
事故発生先場所における供給機器安全装置設置状況：
安全装置等設置状況
|  | a.ガス放出防止器 | [6 empty] | a.設置 |  |  |  | b.無し
|  | b.遮断弁付ガスメータ | [6 empty] | a.設置（Ｓ／Ｅ／ＳＢ／ＥＢ／その他( )） | [11 empty] | b.無し
|  | c.ヒューズガス栓 | [6 empty] | a.設置 |  |  |  | b.無し
|  | d.自動ガス遮断装置 | [6 empty] | a.設置 |  |  | （ | イ．ガス漏れ警報器連動 | [7 empty] | ロ．対震 |  |  |  | ハ．その他 |  |  | ） |  | b.無し
|  | e.ＣＯ警報器 | [6 empty] | a.設置 |  |  | （ | イ．鳴動した |  |  |  | ロ．鳴動しない |  |  |  |  | ハ．不明 |  |  | ） |  |  |  |  | b.無し
|  | f.集中監視システム | [6 empty] | a.設置 |  |  | （ | イ．双方向 |  |  |  | ロ．片方向 |  |  | ） |  | b.無し
|  | g.ガス漏れ警報器 | [6 empty] | a.設置 |  |  | （ | イ．鳴動した |  |  |  | ロ．鳴動しない（検知区域外／その他（ ）） | [13 empty] | ハ．不明 |  |  | ） |  | b.無し
|  | h.業務用換気警報器 | [6 empty] | a.設置 |  |  | （ | イ．鳴動した |  |  |  | ロ．鳴動しない |  |  |  |  | ハ．不明 |  |  | ） |  |  |  |  | b.無し
責任の所在：（該当する項目を全てについてチェックする。）
|  | a.一般消費者等 |  |  |  |  | b.販売事業者 |  |  |  |  | c.保安機関 |  |  |  | d.他工事業者 |  |  |  |  | e.ガス工事業者 |  |  |  |  | f.器具等メーカー |  |  |  |  | g.充てん事業者 |  |  |  |  | h.配送事業者
|  | i.その他 |  |  | （ | [8 empty] | ） |  |  | j.不明 |  | （ | [8 empty] | ）
保安業務の実施状況（直近）
1 | 供給開始時点検調査 | [5 empty] | （ | 実施年月日 | [7 empty] | ・ | 保安機関名称及び事業所名 | [18 empty] | ・ | 指摘事項等 | [13 empty] | ）
2 | 容器交換時供給設備点検 | [6 empty] | （ | 実施年月日 | [7 empty] | ・ | 保安機関名称及び事業所名 | [18 empty] | ・ | 指摘事項等 | [13 empty] | ）
3 | 定期供給設備点検 | [5 empty] | （ | 実施年月日 | [7 empty] | ・ | 保安機関名称及び事業所名 | [18 empty] | ・ | 指摘事項等 | [13 empty] | ）
4 | 定期消費設備調査 | [5 empty] | （ | 実施年月日 | [7 empty] | ・ | 保安機関名称及び事業所名 | [18 empty] | ・ | 指摘事項等 | [13 empty] | ）
5 | 周知 |  |  | （ | 実施年月日 | [7 empty] | ・ | 保安機関名称及び事業所名 | [18 empty] | ・ | 指摘事項等 | [14 empty] | ）
6 | 緊急時対応 |  |  |  | （ | 実施年月日 | [7 empty] | ・ | 保安機関名称及び事業所名 | [18 empty] | ・ | 指摘事項等 | [14 empty] | ）
7 | 緊急時連絡 |  |  |  | （ | 実施年月日 | [7 empty] | ・ | 保安機関名称及び事業所名 | [18 empty] | ・ | 指摘事項等 | [14 empty] | ）
液化石油ガス事故報告書 その３
様式２
事故措置・対策
1 | 都道府県等が行った措置
記入不要
2 | 法令違反の有無
| ・ | 事故原因が直接法令違反の場合 | [8 empty] | （ | 関係条項 | [9 empty] | ）
| ・ | その他の法令違反の場合 | [6 empty] | （ | 関係条項 | [9 empty] | ）
| ・ | 違反事項なし