別紙様式　１８

　温泉成分分析に使用する器具等の一覧

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  温泉成分分析に使用する器具、  機械又は装置の種類 | 　　　名　　　称 | 　　　性　　能 |
| １ | ｶﾞﾗｽ製棒状温度計（日本工業規格Ｂ７４１１適合、目量０．１度以下のもの） |  |  |
| ２ | 化学天びん（ひょう量１０ｇ以上、感量０．１㎎以下） |  |  |
| ３ | 原子吸光光度計 |  |  |
| ４ | 分光光度計 |  |  |
| ５ | 水素ｲｵﾝ濃度計（日本工業規格Ｚ８８０２適合、ガラス電極法による形式のもの） |  |  |
| ６ | ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ |  |  |
| ７ | IM泉効計又は液体ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｶｳﾝﾀｰ |  |  |
| ８ | 水銀用原子吸光分析装置 |  |  |

 注）　温泉法施行規則（省令）第１０条第１項第７号に掲げる装置を保有しない場合

 次のうちのいずれかの書面の写し

　　　　ア　保有するものから借り受ける旨の契約書

 イ　保有するものが申請者に代わって行う旨の契約書