## １P
第２３号様式
年 月 日
山梨県知事 殿
管理者 住 所
[6 empty] | 氏 名 |  |  |  |  | 印
診療用放射線照射装置備付届
次のとおり診療用放射線照射装置を備えるので、医療法第１５条第３項の規定により届け出ます。
| 病院 診療所 |  | 名称
所在地
[5 empty] | 電話番号 |  |  | （ ）
[5 empty] | ＦＡＸ番号 |  |  | （ ）
| 診療用放射線照射装置に関する事項 |  | 製作者名
型式及び個数
装備する放射性同位元素の種類
|  |  | 装備する放射性同位元素の数量 | [6 empty] | （ベクレル）
用途
| 放射線診療に従事する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び経歴 |  | 氏名 | 職種 |  |  | 放射線診療に関する経歴
| 予定使用開始時期 |  |  | 年 月 日

## ２P
診療用放射線照射装置の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 | 放射線源収納容器の漏洩放射線７０マイクログレイ／時（線源から１ｍ） |  |  | 以下 ・ 超える
| 二次電子ろ過板 |  |  | 有 ・ 無
| 照射口開閉用遠隔操作装置 |  |  | 有 ・ 無
| 放射線発生時の自動表示装置 |  |  | 有 ・ 無
| インターロック装置 |  |  | 有 ・ 無
| エックス線装置の併設 |  |  | 有 ・ 無
診療用放射線照射装置使用室の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 | 使用の場所
| 建築物の構造 |  |  | 耐火構造 ・ 不燃材料
| 使用室の防護物の概要 | 遮へい物 遮へい物 を設ける場所 |  | 構造、材料及び厚さ
天井
床
|  | 周囲の画壁等 | （東）
（西）
（南）
（北）
出入口の扉
|  | 操作室 |  | 有 ・ 無 （ ）
|  | 監視用モニター等 |  | 有 ・ 無
| 出入口の数 |  |  |  | 通常出入口 | 箇所
[5 empty] | 非常口 | 箇所
| 使用室の標識 |  |  |  | 有 ・ 無

## ３P
治療病室の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 | 建築物の構造 |  |  |  | 耐火構造 ・ 不燃材料
| 治療病室の防護物の概要 | 遮へい物 遮へい物 を設ける場所 |  |  | 構造、材料及び厚さ
天井
床
|  | 周囲の画壁等 |  | （東）
（西）
（南）
（北）
出入口の扉
その他の開口部
| 出入口の数 |  |  |  |  | 通常出入口 | 箇所
[6 empty] | 非常口 | 箇所
| 治療病室の標識 |  |  |  | 有 ・ 無
貯蔵施設の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 | 貯蔵の方法 |  |  |  | 貯蔵室 ・ 貯蔵箱
| 貯蔵室又は貯蔵箱の場所 |  |  |  | 別添図面のとおり
| 貯蔵施設の構造 |  |  |  | 鉄筋コンクリート・金庫・その他（ )
貯蔵施設の遮へい材料
| 貯蔵室の出入口の構造 |  | 出入口の数 |  |  | 通常出入口 | 箇所
[6 empty] | 非常口 | 箇所
|  |  | 特定防火設備に 該当する防火戸 |  | 有 ・ 無
|  |  | 閉鎖設備 |  | かぎ ・ その他（ ）
| 貯蔵箱の閉鎖設備 |  |  |  | 有 ・ 無
貯蔵容器の遮へい材料
| 貯蔵物の種類及び数量の表示 |  |  |  | 有 ・ 無
| 標識 |  |  |  | 有 ・ 無

## ４P
運搬容器の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 | 容器の構造
| 貯蔵物の種類及び数量の表示 |  | 有 ・ 無
| 標識 |  | 有 ・ 無
診療用放射線照射装置使用室の放射線障害の防止に関する予防措置の概要 | 放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示 |  | 有 ・ 無
| 出入口の使用中自動表示 |  | 有 ・ 無
| 画壁等外側の実効線量が１ミリシーベルト／週以下となる措置 |  | 有 ・ 無
| 管 理 区 域 | 管理区域を設ける場所 | 別添図面のとおり
|  | 境界における実効線量が１．３ミリ シーベルト／３月以下となる措置 | 有 ・ 無
|  | 立入制限措置 | 有 ・ 無
|  | 標識 | 有 ・ 無
| 敷 地 の 境 界 等 | 敷地内居住区域及び境界における実効線量が２５０マイクロシーベルト／３月以下となる措置 | 有 ・ 無
|  | 入院患者（診療により被ばくする放射線を除く）の実効線量が１．３ミリシーベルト／３月以下となる措置 | 有 ・ 無
| そ の 他 | 取扱者の被ばく測定器