販売事業者の認定の手続きについて

１　法令等

（１）  法３５条の６（保安の確保の方法等の認定）

申請者：液化石油ガス販売事業者

対象：「保安確保機器」の設置及び管理の方法が基準に適合していることの認定を受けたいもの

認定者：登録をした経済産業大臣又は知事

（２）  規則４５条（保安確保機器の種類）

①　一定のガス流量を検知した時に自動的にガス供給を停止する機能を有する機器

（Ｓ型保安ガスメーター）　　　　　　　　　　　　　　　　【認定販売事業者告示１条】

②　特定保安情報を電話回線等により自動的に伝達する機器

③　特定保安情報を直ちに示す機器であり、①の機器によりガスの供給を停止させることができるもの（②＋③：双方向集中監視システム）

④　ア）液化石油ガス用ガス漏れ警報機　　　　　　　【令別表２第１号、規則44条１号カ規定】

イ）液化石油ガス用継手金具付低圧ホース　　 【同表第２号】　調整器･ﾒｰﾀｰ間のみ

ウ）調整器及び液化石油ガス用継手金具付高圧ホース

【同表第３号、第６号】【認定販売事業者告示２条　→　別表】

（３）  規則４６条（保安確保機器の設置及び管理の方法）

①　（２）①～③の設置方法は告示による　　　　　　　　【認定販売事業者告示３条】

②　契約締結済の一般消費者等のうち、①の方法で保安確保機器が設置されている割合

が告示規定以上（７０％: Ｈ１５年度まで段階的）  【認定販売事業者告示４条】

③　（２）③設置者は、常時特定保安情報を監視

④　認定対象消費者の供給・消費設備に設置される（２） ①及び④は告示による

【認定販売事業者告示５条】

⑤　運営管理規程による管理　　　　　　【認定販売事業者告示６条】

⑥　技術上の基準への適合　　　　　　【規則１８、１９条､４４ 条１号カ､５３､５４ 条】

（４）  規則４７条（液化石油ガス販売事業者の認定申請）

①　申請書：様式第２６

②　添付書類：運営管理規程【運用・解釈通達45条２項→別添「例」】

２　申請の手続き（販売者）

（１）  提出書類

様式第２６「液化石油ガス販売事業者認定申請書」

（２）  添付書類

①　別様式１「保安確保の方法等の明細」

②　別様式２「保安業務を行う者の氏名又は名称等」

③　別様式３「保安確保機器の種類」

④　運営管理規程

⑤　その他必要とするもの（各保安確保機器の種類）

（３）  手数料【手数料令  別表第１】

販売契約を締結している一般消費者の数により

1,000戸未満： 55,000 円

～10,000戸未満： 80,000 円

10,000戸以上：110,000 円

（４）  提出部数

正副２部（副本はコピー可）

（５）  提出方法

ア）事前に電話等により予約のうえ、当課まで持参

イ）書類が完備されている場合、副本は入件印押印後返却（保存）

【提出・問い合わせ先】

山梨県防災局消防保安課（ 県庁防災新館４階 ）保安管理担当

［直通電話  ０５５－２２３－１４３４］

様式第２６(第４７条関係)

|  | × 整理番号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | × 審査結果 |  |  |
|  | × 受理年月日 | 年 月 日 |  |
|  | × 認定番号 |  |  |

液化石油ガス販売事業者認定申請書

年　　　　月　　　　日

山梨県知事	殿

氏名又は名称及び

法人にあっては

その代表者の氏名

住　　　　　　所

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第３５条の６第１項の規定により認定を受けたいので、申請します。

１　一般消費者等の数及び認定対象消費者の数

| 販売所の名称 | 一般消費者 等の数 | 認定対象 消費者の数 | 認定対象 消費者の割合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  |  |  |

２　液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第４５条第３号に定める保安確保機器を設置している者の氏名又は名称及び住所

連絡担当者：　　　　　　　　　　　　　　　電話番号：

別様式１

保安確保の方法等の明細

| 保安確保機器を設置 している者の氏名 又は名称及び所在地 | （登録販売事業者番号 １９Ａ ） |  |
| --- | --- | --- |
| 保安業務の実施状況 |  |  |
| 保安確保機器の種類 |  |  |
| 特定保安情報の種類 |  |  |
| 保安確保機器の設置 |  |  |
| 保安確保機器の設置割合＜告示第４条＞ 令和 年 月 日現在 販 売 所 名 称 （販売所別内訳）; 所 在 地; 一般消費者等 の数(戸); 認定対象消費者の数(戸); 設置割合 (％). 合 計. |
| 特定保安情報の監視 |  |  |
| 保安確保機器の管理 |  |  |
| 保安確保機器の技術上の基準への適合 | 供給設備 ＜規則第18条＞ |  |
|  | バルク供給設備 ＜規則第19条＞ |  |
|  | 消費設備（燃焼器） ＜規則第44条1号ｶ＞ |  |
|  | 特定供給設備 ＜規則第53条＞ |  |
|  | バルク特定供給設備 ＜規則第54条＞ |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　該当しない欄は、抹消すること。

別様式２

保安業務を行う者の氏名又は名称等

販売所の名称 ：

販売所の登録番号 ：

| 保安業務を行う者の氏名又は名称等 | 実施する保安業務区分（○印） |  |
| --- | --- | --- |
| 保安機関の名称 事業所の名称 事業所所在地 認定番号 | 供給開始時点検・調査 |  |
|  | 容器交換時等供給設備点検 |  |
|  | 定期供給設備点検 |  |
|  | 定期消費設備調査 |  |
|  | 周知 |  |
|  | 緊急時対応 |  |
|  | 緊急時連絡 |  |
| 保安機関の名称 事業所の名称 事業所所在地 認定番号 | 供給開始時点検・調査 |  |
|  | 容器交換時等供給設備点検 |  |
|  | 定期供給設備点検 |  |
|  | 定期消費設備調査 |  |
|  | 周知 |  |
|  | 緊急時対応 |  |
|  | 緊急時連絡 |  |
| 保安機関の名称 事業所の名称 事業所所在地 認定番号 | 供給開始時点検・調査 |  |
|  | 容器交換時等供給設備点検 |  |
|  | 定期供給設備点検 |  |
|  | 定期消費設備調査 |  |
|  | 周知 |  |
|  | 緊急時対応 |  |
|  | 緊急時連絡 |  |
| 保安機関の名称 事業所の名称 事業所所在地 認定番号 | 供給開始時点検・調査 |  |
|  | 容器交換時等供給設備点検 |  |
|  | 定期供給設備点検 |  |
|  | 定期消費設備調査 |  |
|  | 周知 |  |
|  | 緊急時対応 |  |
|  | 緊急時連絡 |  |

別様式３

保安確保機器の種類

販売所の名称 ：

販売所の登録番号 ：

| 保安確保機器の名称 |  | 製 造 ﾒ ｰ ｶ ｰ （型式） | 設 置 期 限 （製造年月） | 仕 様 （仕様書等添付） | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ｓ型ﾏｲｺﾝﾒｰﾀｰ 又は同機能のもの |  |  |  |  |  |
| 流量検知式切替型 漏洩検知装置 又 は 流量検知式圧力監視型 漏洩検知装置 |  |  |  |  |  |
| 端末用制御装置 |  |  |  |  |  |
| 液化石油ガス用 ガス漏れ警報機 |  |  |  |  |  |
| 液化石油ガス用 継手金具付 低圧ホース | Ⅰ類 |  |  |  |  |
|  | Ⅱ類 |  |  |  |  |
| 調 整 器 | Ⅰ類 |  |  |  |  |
|  | Ⅱ類 |  |  |  |  |
| 液化石油ガス用 継手金具付 高圧ホース | Ⅰ類 |  |  |  |  |
|  | Ⅱ類 |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　各機器の仕様書等を添付すること。